

На захтев (питање )потенцијалног понуђача, овим путем достављамо тражено појашњење

( одговор) у вези јавне набавке добара- материјал за образовање (хемикалије) обликоване по партијама уотвореном поступку број 11/14

Питање :

За Партије број 285, 286, 287 тражени су Whatman-ови филтер папири grade-a 41, 42 и 44, који је пречник наведених филтер папира?

Одговор:

Whatman 41 /crna traka filter papir , kvantitativni-пречник је 110 мм

Whatman 42 /plava traka filter papir, kvantitativni- пречник је 110 мм

Whatman 44 /bela traka filter papir, kvantitativni- пречник је 110 мм

Питање :

У партији број 293тражен је микробиолошки филтер , целулознонитратни филтер, 0.45 микрона, 200 ком /пак., који је пречник мембранфилтера?

Одговор:

Пречник мембранских филтера је 50 мм.

У Београду, 25.04.2014.године.