## Sheet1
JNMV 10/13-Prilog
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
1 | plastične bočice | bele boje, sa belim čepovima i podčepovima, zapremine od 100 ml | kom | 2000 | /
2 | Kolona HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um(ID 47561) | Agilent ili ekvivalent | kom | 1 | /
3 | Amicon Ultra centrifugal filter units, Ultra-15, MWCO 30 kDa | material polyethylene cap polypropylene tube regenerated cellulose membrane concentrate volume 200 μL membrane area × diam. × L 7.6 cm2 × 35 mm × 121 mm sample volume ~15 mL pore size 30 kDa MWCO | Pakovanje od 8 kom | 1 | /
4 | Plasticne mikrotube od 1.5 mL sa poklopcem | Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje | Kom | 2000 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
5 | Nastavci za pipete od 20-200 µL, zuti | Kompatibilni sa eppendorf i biohit pipetama- dostaviti uzorak | Kom | 6000 | /
6 | Nastavci za pipete od 100 µL- 1000 µL, plavi | Kompatibilni sa eppendorf i biohit pipetama-dostaviti uzorak | Kom | 4000 | /
7 | Nastavci za pipete od 0.1µL - 10µL (KRATKI) | Kompatibilni sa eppendorf i biohit pipetama-dostaviti uzorak | Kom | 1000 | /
8 | Kutija za nastavke za pipete od 1000 µL | Kompatibilna sa BRAND i SARSTED nastavcima od 1000 µL, autoklavabilna, polipropilen sa insertom za nastavke i poklopcem, prazna | Kom | 2 | /
9 | Staklena casa 100 mL | Borsilikatno staklo, graduisana | Kom | 3 | /
10 | Staklena casa 250 mL | Borsilikatno staklo, graduisana | Kom | 3 | /
11 | Erlenmajer 500 mL | Borsilikatno staklo, graduisan, sa ravnim grlom | Kom | 8 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
12 | Erlenmajer 1000 mL | Borsilikatno staklo, graduisan, sa ravnim grlom | Kom | 4 | /
13 | Erlenmajer 50 mL | Borsilikatno staklo, graduisan, sa ravnim grlom | Kom | 2 | /
14 | Erlenmajer 250 mL | Borsilikatno staklo, graduisan, sa ravnim grlom | Kom | 2 | /
15 | Časa PP 1000 mL | Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje, autoklavabilne | Kom | 3 | /
16 | Časa PP 500 mL | Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje, autoklavabilne | Kom | 2 | /
17 | Časa PP 50 mL | Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje, autoklavavilne | Kom | 2 | /
18 | Menzura PP 500 mL | Polipropilen, graduisa | Kom | 2 | /
19 | Menzura PP 250 mL | Polipropilen, graduisa | Kom | 2 | /
20 | Menzura staklena 100 mL | Borsilikatno staklo, graduisana | Kom | 2 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
21 | Menzura staklena 10 mL | Borsilikatno staklo, graduisana | Kom | 2 | /
22 | Flasa staklena sa zapusacem 250 mL | Borsilikatno staklo, graduisana, autoklavabilne, polipropilenski zapusac sa navojem | Kom | 10 | /
23 | Flasa staklena sa zapusacem 500 mL | Borsilikatno staklo, graduisana, autoklavabilne, polipropilenski zapusac sa navojem | Kom | 10 | /
24 | Levak stakleni | Staklo, φ 80 | Kom | 2 | /
25 | Propipeta gumena | Priprodna guma, stakleni zastitni ventil, univerzalna velicina za pipete do 100 mL | Kom | 2 | /
26 | Petri kutije | polistirenske, sterilne φ 145 | Kom | 5000 | /
27 | Spatula metalna | duzina 100 mm, sa jednim ravnim krajem i drugim na kome je kasicica | Kom | 2 | /
28 | Šlif ženski 29 | stakleni | kom. | 60 | /
29 | Kleme za birete | duple, metalne,dostaviti uzorak | kom. | 30 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
30 | Kleme za kondenzatore i balone | metalne,dostaviti uzorak | kom. | 30 | /
31 | Čaša 25 ml | niska forma,staklena | kom. | 50 | /
32 | Klipna pipeta od 1ml | graduisana,staklena | kom. | 10 | /
33 | Balon 500 ml bez šlifa | okruglo dno,stakleni | kom. | 20 | /
34 | Špric boca od 1l | pvc | kom. | 10 | /
35 | Špric boca od 500 ml | pvc | kom. | 30 | /
36 | Špric boca od 250 ml | pvc | kom. | 30 | /
37 | Čaša 100 ml | niska forma,staklena | kom. | 30 | /
38 | Čaša 1000 ml | niska forma,staklena | kom. | 10 | /
39 | Čaša 150 ml | niska forma,staklena | kom. | 20 | /
40 | Čaša 250 ml | niska forma,staklena | kom. | 30 | /
41 | Čaša 400 ml | niska forma,staklena | kom. | 50 | /
42 | Čaša 50 ml | niska forma,staklena | kom. | 20 | /
43 | Čaša 600 ml | niska forma,staklena | kom. | 50 | /
44 | Čaša 800 ml | niska forma,staklena | kom. | 10 | /
45 | Stakleni čep 29 | šlifovani | kom. | 10 | /
46 | Stakleni čep 19 | šlifovani | kom. | 20 | /
47 | Stakleni čep 14 | šlifovani | kom. | 20 | /
48 | Erlenmajer 100 ml | usko grlo,stakleni | kom. | 20 | /
49 | Erlenmajer 250 ml | usko grlo,stakleni | kom. | 20 | /
50 | Erlenmajer 300 ml | usko grlo,stakleni | kom. | 30 | /
51 | Levak kvalitativni fi 7 | stakleni | kom. | 10 | /
52 | levak kvalitativni fi 5 | stakleni | kom. | 30 | /
53 | Levak po bihneru fi 8 | porcelanski | kom. | 10 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
54 | Levak sinterovani B3-B4,80ml | stakleni | kom. | 5 | /
55 | Levak sinterovani B3-B4,150 ml | stakleni | kom. | 5 | /
56 | Ependorf 1,5 ml | pvc | kom. | 5000 | /
57 | Pasterove pipete 3ml | pvc | kom. | 5000 | /
58 | Pipeta klipna 2 ml | graduisana,staklena | kom. | 3 | /
59 | Pipeta klipna 5 ml | graduisana,staklena | kom. | 3 | /
60 | Slavina za levak po Skvibu | prava slavina sa PTFE čepom NB 14,5mm, 2,5 mm | kom. | 30 | /
61 | Šlif muški 14 | stakleni | kom. | 20 | /
62 | Šlif ženski 14 | stakleni | kom. | 20 | /
63 | Šlif muški 19 | stakleni | kom. | 10 | /
64 | Šlif ženski 19 | stakleni | kom. | 10 | /
65 | Šlif muški 29 | stakleni | kom. | 20 | /
66 | Tikvice za jodni broj 300 ml | staklene sa čepom NŠ 29 | kom. | 20 | /
67 | Tigl 2/45 (45 x 36 ) | porcelanski, dostaviti uzorak | kom. | 50 | /
68 | Dupla kašika 210 mm | metalne,široke,dostaviti uzorak | kom. | 5 | /
69 | Dupla kašika 200 mm | metalne,uske,dostaviti uzorak | kom. | 5 | /
70 | Kašika špatula 210 mm | metalne,široke,dostaviti uzorak | kom. | 5 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
71 | Dupla špatula 150 mm | metalne,uske,dostaviti uzorak | kom. | 5 | /
72 | Pinceta prava 150 x 150 mm | metalna,dostaviti uzorak | kom. | 10 | /
73 | Pinceta prava 120 x 120 mm | metalna,dostaviti uzorak | kom. | 10 | /
74 | Epruvete 16 x 160 | staklene | kom. | 500 | /
75 | Stalci za epruvete 12 mesta | drveni u dva reda( 2x6 otvora za eprivete) | kom. | 20 | /
76 | Vajle sa konusnim dnom od 50 ml sa zatvaračem | pvc,stojeće,otporne i na kiselinu | kom. | 500 | /
77 | Kada za hromatografiju 10 cm x 6 cm,sa poklopcem | male,staklene rebraste | kom. | 10 | /
78 | Vajla 15 ml sa poklopcem, stojeće | pvc | kom. | 1000 | /
79 | Petri šolje fi 100 mm | pvc,sterilne | kom. | 500 | /
80 | nastavci za automatske pipete od 20 - 200 ul(Žuti) | kompatibilni za automatske pipete BRAND- dostaviti uzorak | kom. | 10000 | /
81 | nastavci za automatske pipete od 200 - 1000 ul ( plavi) | kompatibilni za automatske pipete BRAND- dostaviti uzorak | kom. | 10000 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
82 | nastavci za automatske pipete od 2 - 20 ul ( beli) | kompatibilni za automatske pipete PIPETMAN,dostaviti uzorak | kom. | 5000 | /
83 | Vajle sa konusnim dnom od 15 ml sa zatvaračem | pvc,konusno dno,otporne i na kiselinu | kom. | 200 | /
84 | nastavci za automatske pipete od 5 - 200 ul | kopatibilni za automatsku pipetu SOCOREX-dostaviti uzorak | kom. | 5000 | /
85 | Eksikator vakuum fi 250 mm | stakleni,sa uloškom i slavinom,visina od uloška do poklopca 10 cm, Isolab ili ekvivalent | kom. | 1 | /
86 | Reagens boca 250 ml | svetla, usko grlo, sa zapušačem | kom. | 10 | /
87 | Papirna vata | pak / 1 kg | kg | 5 | /
88 | Rukavice nitrilne | S,M,L,XL pak 100 / 1 | pak | 50 | /
89 | Rukavice hiruške | S,M,L,XL pak 100 / 1 | pak | 50 | /
90 | Sanitetska vata | pak / 1 kg | kg | 10 | /
91 | Gaza | bale - 100 m | bala | 5 | /
92 | Cašice za urin | pvc,sterilne | kom. | 500 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
93 | Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 ml | - sterilne, - nepirogene, - graduisane- konusne- poklopac na zavrtanje (screw cap) od polietilena visoke gustine- polipropilenske - prozirne - Æ 28 mm, visina 114 mm- mogucnost centrifugiranja do 15000g- autoklavabilne na 121 °C - sa naznačenim prostorom za obeležavanje | kom | 125 | 25 kom/kesa
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
94 | Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 ml | - sterilne, - nepirogene, - graduisane- konusne- poklopac na zavrtanje (screw cap) od polietilena visoke gustine- polipropilenske - prozirne - Æ 17 mm, visina 120 mm- mogucnost centrifugiranja do 15000g- autoklavabilne na 121 °C - sa naznačenim prostorom za obeležavanje | kom | 250 | 50 kom/kesa
95 | Tubing, diameter 32 mm | Borosilicate glass, diameter 32 mm, wall thickness 1.4 mm, 1,5 m long, 25 pcs; Simax glass | pak | 1 | 1 pak = 25 kom
96 | Tubing, diameter 36 mm | Borosilicate glass, diameter 36 mm, wall thickness 2.0 mm, 1,5 m long, 16 pcs; Simax glass | pak | 1 | 1 pak = 16 kom
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
97 | Tubing, diameter 40 mm | Borosilicate glass, diameter 40 mm, wall thickness 1.6 mm, 1,5 long, 16 pcs; Simax glass | pak | 1 | 1 pak = 16 kom
98 | Rod, diameter 6 mm | Borosilicate glass, diameter 6 mm, 1,5 long, 170 pcs; Simax glass | pak | 1 | 1 pak= 170 kom
99 | Cone 60/46 | Lenz quality ili ekvivalent; according to DIN 12249, diameter 54 mm, wall thickness 2,5 mm, total length 160 mm | kom | 3 | /
100 | Socket 60/46 | Lenz quality ili ekvivalent; according to DIN 12249, diameter 65 mm, wall thickness 3,2 mm, total length 165 mm | kom | 3 | /
101 | Stopcock with PTFE key, 18.5, bore 4 mm | Lenz quality ili ekvivalent; according to DIN 12541-1 | kom | 10 | /
102 | Stopcock with solid glass key 14.5, bore 2.5 mm | Lenz quality ili ekvivalent; according to DIN 12541-1 | kom | 10 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
103 | parafilm, 4 in, 250 ft |  | kom | 2 | /
104 | Mikrotitar pločice sa ravnim dnom | 96 bunara, transparentno ravno dno, plastične (PE ili PP), sa ili bez poklopca | kom | 50 | /
105 | Mikrotitar pločice sa kosim dnom | 96 bunara, koso dno, plastične (PE ili PP), sa ili bez poklopca | kom | 5 | /
106 | Graduisane boce od 250 ml | Borsilikatno staklo, graduisane, PP zatvarač sa navojima | kom | 10 | /
107 | Graduisane boce od 500 ml | Borsilikatno staklo, graduisane, PP zatvarač sa navojima | kom | 10 | /
108 | Centrifugalne filtracione jedinice od 0.5 mL | Centrifugalni filteri za koncentrovanje i prečišćavanje proteina sa vertikalnom membranom cut off 3 kDa, brzine centrifugiranja: 14000g za koncentrovanje i 1000g za obrnuto centrifugiranje | kom | 8 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
109 | Viale 2ml sa navojem ND9 i odgovarajući zatvarači | Viala 1.5ml, tamna, label, 100 kom | kom | 500 | /
110 | PP zatvarači sa centralnim otvorom(transparetni, plavi,crveni, žuti, zeleni, crni) | PP zatvarači, 9mm, navoj, plavi, septa, PTFE/SIL, 100kom | kom | 200 | /
111 | EGC II KOH EluGen Cartridge | za uređaj za jonsku hromatografiju DIONEX ICS-3000 DIONEX(THERMO-ANALYSIS) | kom | 1 | /
112 | DP Annual Preventive Maintance Kit | za uređaj za jonsku hromatografiju DIONEX ICS-3000 DIONEX(THERMO-ANALYSIS) | kom | 1 | /
113 | Nastavci za pipete 1000 uL, plavi za eppendorf research plus | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 100-1000 µL- dostaviti uzorak | kom | 2000 | /
114 | Nastavci za pipete 200 uL, zuti za eppendorf research plus | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 2-200 µL-dostaviti uzorak | kom | 3000 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
115 | Plasticne mikrotube sa poklopcem od 1,5 mL | polipropilen fi 10,8 mm, visina 39 mm, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje | kom | 2000 | /
116 | Plastične petrijeve posude sterilisane prečnika 90 mm | Plastične petrijeve posude sterilisane prečnika 90 mm | kom | 800 | /
117 | Laboratorijska boca sa cepom na zavrtanje, 250 mL | Laboratorijska boca sa cepom na zavrtanje, 250 mL | kom | 5 | /
118 | Laboratorijska boca sa cepom na zavrtanje, 500 mL | Laboratorijska boca sa cepom na zavrtanje, 500 mL | kom | 10 | /
119 | Laboratorijska boca sa cepom na zavrtanje, 100 mL | Laboratorijska boca sa cepom na zavrtanje, 100 mL | kom | 5 | /
120 | Erlenmajer za mikrobiologiju, 1000mL | Erlenmajer za mikrobiologiju, 1000mL | kom | 4 | /
121 | Erlenmajer za mikrobiologiju, 500mL | Erlenmajer za mikrobiologiju, 500mL | kom | 4 | /
122 | Erlenmajer za mikrobiologiju, 250mL | Erlenmajer za mikrobiologiju, 250mL | kom | 4 | /
123 | Erlenmajer za mikrobiologiju, 100mL | Erlenmajer za mikrobiologiju, 100mL | kom | 4 | /
124 | Menzura 500mL | Menzura 500mL | kom | 2 | /
125 | Menzura 100mL | Menzura 100mL | kom | 2 | /
Partija | Naziv | Specifikacija | Jedinica mere | Količina | Tražena pakovanja | Cena po jedinici mere | Ukupno bez PDV-a (cena po jedinici mere x količina) | Ukupno sa PDV-om | Proizvođač
126 | Menzura 10mL | Menzura 10mL | kom | 2 | /
127 | Čaša 1000mL | Čaša 1000mL | kom | 2 | /
128 | Čaša 600mL | Čaša 600mL | kom | 3 | /
129 | Čaša 250mL | Čaša 250mL | kom | 5 | /
130 | Čaša 100mL | Čaša 100mL | kom | 4 | /
131 | Kutija za nastavke 1000µL | Kutija za nastavke 1000µL | kom | 3 | /
132 | Kutija za nastavke 200µL | Kutija za nastavke 200µL | kom | 2 | /
133 | Špric boca, aceton, 500 ml | Kautex ili ekvivalent | kom | 1 | /
134 | Špric boca, etanol, 500 ml | Kautex ili ekvivalent | kom | 1 | /
135 | Špric boca, metanol, 500 ml | Kautex ili ekvivalent | kom | 1 | /
136 | Špric boca, destilovana voda, 500ml | Kautex ili ekvivalent | kom | 1 | /