## Sheet1
Прилог уз конкурсну документацију ЈНМВ 23/14
Партија број | Назив партије | Опис | Количина | Јединица мере | Напомена | Цена по ј.мере без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а(колона 4 x колона 7) | Укупно са ПДВ-ом (колона 8 x ПДВ) | Произвођач
1 | nebulajzer za ICP OES | nebulajzer, stakleni, koncentrični za ICP OES, duo 6500, | 1 | ком. | Thermo Fisher или одговарајуће
2 | syringe filter | 25 mm, 0.45 mikrona PTFE | 1 | пак. | у паковању се налази 100 комада
3 | Plastična kiveta sa zatvaračem | 50 mL са стопом | 2000 | ком.
4 | Parafilm | 4 in. * 125 ft. | 1 | пак.
5 | Mikrotuba sa poklopcem (Eppendorf) | 1.5 mL, nesterilna, plastična (PE ili PP) | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
6 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | компатибилно са Socorex пипетама или одговарајуће | 2000 | ком. | dostaviti uzorak
7 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL | компатибилно са Socorex пипетама или одговарајуће | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
8 | Mikrotuba sa poklopcem (Eppendorf) | 0.5 mL | 5000 | ком. | dostaviti uzorak
9 | Nastavci za automatske pipete, 20uL | kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetom 0,2 – 2 ul (Thermo Scientific или одговарајуће) | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
10 | Nastavci za automatske pipete, 200 uL | kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetama 2-20 l i 20-200 ul (Thermo Scientific или одговарајуће) | 2500 | ком. | dostaviti uzorak
11 | Nastavci za automatske pipete, 1000 ul | kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetom 100 – 1000 ul (Thermo Scientific или одговарајуће) | 2500 | ком. | dostaviti uzorak
12 | ELISA-ploče sa pojačanim kapacitetom adsorpcije proteina | - polistirenske ploče sa 96 bazena (8x12) - bazeni sa ravnim dnom (F96) - prozirni - ukupna zapremina 400 l/bazen (radna 350 l/bazen) - bez poklopca - unutrašnja površina bazena tretirana tako da pospešuje adsorpciju proteina - odgovara MaxiSorp (Nunc Thermo Scientific, cat. no. 442404) ili ekvivalent | 60 | ком.
13 | špricevi | - radna zapremina 1 ml - graduisani (podela na 20 mkl)- pojedinačno pakovani - sterilni - nepirogeni | 200 | ком. | dvodelni
14 | ELISA stripovi | - polistirenski moduli sa bazenima - konfiguracije F8 (1x8 bazena) ili F16 (2x8 bazena) - bazeni sa ravnim dnom - prozirni - ukupna zapremina 400 l/bazen (radna 350 l/bazen) - unutrašnja površina bazena tretirana tako da pospešuje adsorpciju proteina - odgovaraju MaxiSorp ELISA strips F8 (Nunc Thermo Scientific, cat. no 469949) i MaxiSorp ELISA strips F16 (Nunc Thermo Scientific, cat. no 469914) ili ekvivalent | 640 или 320 | ком. | F8: 640 kom F16: 320 kom
15 | PCR tube 200 uL | Plastične mikrotube od 0.5 mL sa poklopcem / Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje, sa matiranom površinom na poklopcu i zaptivnim mehanizmom koji im obezbeđuje upotrebu u PCR-u. Dostaviti uzorak | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
16 | Kit za izolovanje DNK iz gela, 50 prepova | GeneJet gel extraction kit ili ekvivalent | 1 | ком.
17 | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns | Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0,5 mL. 8 mL capacity centrifuge columns containing 0,5 mL resin. Sufficient for removing 99,9 % of the endotoxin present in typical 1 to 4 mL samples | 5 | ком.
18 | Kit za izolovanje plazmida, 250 prepova | GeneJet Plasmid Miniprep Kit или одговарајуће | 1 | ком.
19 | Sephadex G 25 kolone za rasoljavanje 5x5 mL | Sephadex G 25 kolone za rasoljavanje (GE Healthcare product code 17-1408-01 или одговарајуће) | 5 | ком.
20 | balon | stakleni, 10 ml, okruglo dno, ns 14 | 10 | ком.
21 | balon | stakleni, 25 ml, okruglo dno, ns 14 | 10 | ком.
22 | menzura | staklena, graduisana, visoka forma, 500 ml | 1 | ком.
23 | menzura | staklena, graduisana, visoka forma, 100 ml | 1 | ком.
24 | stakleni čep | šuplji, zatvoreni, ns 14 | 20 | ком.
25 | stalak za epruvete | FI=16 mm, 24 mesta | 2 | ком.
26 | levak kvalitativni | kratka cev, fi-55 mm | 2 | ком.
27 | pinceta | 18/10, 160 mm, tup nazubljen vrh | 2 | ком.
28 | vakuum crevo- silikonsko | umutrašnji prečnik 7 mm, debljina zida creva 4 mm | 10 | m
29 | sinterovani levak | prečnik 20 mm, poroznost g4 | 1 | ком.
30 | sinterovani levak | prečnik 10 mm, poroznost g4 | 2 | ком.
31 | erpuveta | staklena, 16x180 mm, bez ruba | 50 | ком.
32 | sinterovani disk | poroznost g4, prečnik 30 mm | 10 | ком.
33 | špric | 1ml, dvodelni | 100 | ком.
34 | pumpice za pasteur-ove pipete | silikonske, kapacitet 2 ml | 10 | ком.
35 | šlif | muški, 14/23, prečnik 13 mm, dužina 120 mm | 4 | ком.
36 | šlif | muški, 19/26, prečnik 17 mm, dužina 150 mm | 3 | ком.
37 | šlif | muški 29/32, prečnik 26 mm, dužina 150 mm | 3 | ком.
38 | šlif | ženski, 14/23, prečnik 17 mm, dužina 120 mm | 6 | ком.
39 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL | kompatibilni са Eppendorf пипетама | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
40 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | kompatibilni са Eppendorf пипетама | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
41 | Vajle | PP, sa poklopcem, konusno dno, zapremina 50 mL | 50 | ком. | 50 komada, pakovane po 1 ili vise
42 | Mikrošpric | zapremina 250 ul, gastight, Fixed Needle, no glue or cement, 22 gauge, point style 3, Needle Inner Diameter 0.0161 inches (0.41 mm), Needle Outer Diameter 0.0283 inches (0.72 mm), Length 2 inch (51 mm), Fluid Path SST, borosilicate glass, PTFE, Std. Needle Dead Volume 6.81 µL | 1 | ком. | nužno sa svim navedenim karakteristikama
43 | Mikrotitar pločice | plasticna (PE ili PP), sterilna sa poklopcem, 96 bunara, ravno transparetno dno, pojedinacno pakovane | 250 | ком. | dostaviti uzorak
44 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL | Socorex i Eppendorf или одговарајуће | 2000 | ком. | dostaviti uzorak
45 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | Socorex i Eppendorf kompatibilni | 5000 | ком. | dostaviti uzorak
46 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL | kompatibilni са Eppendorf пипетама | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
47 | Mikrotuba sa poklopcem | 1.5 mL, plastična (PE ili PP), φ 10.8mm, visina 39 mm, graduisana, sa prostorom za obeležavanje | 5000 | ком. | dostaviti uzorak
48 | Mikrotuba sa poklopcem | 0.5 mL, za upotrebu u PCRu | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
49 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL | kompatibilni са Eppendorf пипетама | 2000 | ком. | dostaviti uzorak
50 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | kompatibilni са Eppendorf пипетама | 5000 | ком. | dostaviti uzorak
51 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL | kompatibilni са Eppendorf пипетама | 3000 | ком. | dostaviti uzorak
52 | Pasterova pipeta, plastična (PE ili PP) | 3 mL, graduisana, nesterilna | 1000 | ком.
53 | Pinceta, prava | metalna, 150 mm | 2 | ком. | dostaviti uzorak
54 | Multifunkcionalni stalak za fiole i kivete | 4*50ml / 12*15ml / 32*1,5ml / 32*0,5ml | 3 | ком.
55 | Kleme za dijalizu | plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 65 mm, zatvarajuca duzina 45mm | 10 | ком. | dostaviti uzorak
56 | Kleme za dijalizu | plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 90 mm, zatvarajuca duzina 65mm | 10 | ком. | dostaviti uzorak
57 | Crevo za dijalizu | Od regenerisane celuloze, ekskluzioni limit 14000 Da, stabilni na pH 5-9, autoklavilabilna na 120°C, sirina 34 mm, debljina zida 0,023mm, duzina 30m | 1 | пак.
58 | Magnet štapićasti, 12 * 5 mm |  | 5 | ком.
59 | Magnet štapićasti, 30 * 6 mm |  | 5 | ком.
60 | Magnet štapićasti, 40 * 8 mm |  | 5 | ком.
61 | Magnet štapićasti, 20 * 6 mm |  | 5 | ком.
62 | Mikrospric | 50µL, specijalna igla, ravan vrh, velicina igle 22s ga, duzina igle 51mm | 1 | ком.
63 | Mikrospric | 250µL, specijalna igla, ravan vrh, velicina igle 22 ga, duzina igle 51mm | 1 | ком.
64 | Magnet stapicasti, 5 * 2 mm |  | 3 | ком.
65 | Magnet stapicasti, 8 * 3 mm |  | 3 | ком.
66 | Set spatula | nerdjajuci celik, set od 7 komada: 1 pinceta 145mm,prava sa ravnim vrhovima; 1 spatula/kasicica 150/5mm; 1 spatula/kasicica 150/7mm; 1 dupla spatula 150/9mm; 1 spatula za prah 150/9mm; 1 mikro spatula za prah 150/4mm; 1 mikro dupla spatula 150/4mm | 1 | пак. | dostaviti uzorak
67 | Štap za vađenje magneta (izvlakač magneta) |  | 1 | ком.
68 | Kriogena kutija za cuvanje uzoraka | Polipropilen, 81. mesto u kutiji, za tubice od 1.5/2 mL, dimenzije 130mm x 130mm x 47 mm, autoklavilabilna, providna, sa poklopcem | 3 | ком. | dostaviti uzorak
69 | Kriogena kutija za cuvanje uzoraka | Karton, za tubice od 1.5/2 mL, dimenzije 133mm x 133mm x 50 mm, bela, sa poklopcem | 5 | ком. | dostaviti uzorak
70 | Plasticne tube 5mL | Tube sa okruglim dnom i cepom, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, sterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
71 | Plasticne tube 5mL | Tube sa okruglim dnom i cepom, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, nesterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
72 | Plasticne tube 5mL | Tube sa okruglim dnom bez cepa, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, sterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom | 1000 | ком. | dostaviti uzorak
73 | Plasticne tube 5mL | Tube sa okruglim dnom bez cepa, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, nesterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom | 1000 | ком. | Dostaviti uzorak
74 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL | компатибилно са "Finnpipette" Thermo Scientific или пдговарајуће | 1000 | ком. | Dostaviti uzorak
75 | Mikrokiveta sa poklopcem 1.5 mL graduisana |  | 1000 | ком.
76 | Normalni sud 5 mL |  | 6 | ком. | dostaviti uzorak
77 | TEST TUBES WITH SNAP-ON LID 45mm x 22 mm, zapremine 10 ml | TEST TUBES WITH SNAP-ON LID (staklena penicilinka sa plasticnim ili gumenim cepom 45mm x 22 mm, zapremine 10 ml) | 200 | ком. | Jedno pakovanje od 200 ili 2 pakovanja od 100 komada
78 | Headspace vial 20 ml | Dimenzija 23 mm x 75 mm , pakovanje od 100 komada | 1 | пак. | Agilent или одговарајуће
79 | Headspace aluminium cripm cap with PTFE/Silicon septa | pakovanje od 100 komada sa sertifikatom | 1 | пак. | Agilent или одговарајуће
80 | Pipette Support Rack vertikalni | vertikalni stalak za 50 pipeta (šablon 5x10), veličina rupa 16 mm, dimenzije 8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm (d x š x v) | 1 | ком. | polipropilenski
81 | Pasterove pipete | plastične nesterilne, za jednokratnu upotrebu, graduisane (podela 0.5 ml), zapremina 3 mL, dužina 155 mm | 1 | пак. | pakovanje od 500 kom.
82 | Bireta po Schelbach-u, 10 mL | staklena | 20 | ком. | dostaviti uzorak
83 | Bireta po Schelbach-u, 50 mL | staklena | 10 | ком. | dostaviti uzorak
84 | Keramicka mrežica | fi 200 mm | 70 | ком.
85 | Porcelanska šolja, φ 100 mm | ravno dno h 25mm | 20 | ком.
86 | Porcelanski tigl | d=45 mm, h=36 mm | 100 | ком. | dostaviti uzorak
87 | Porcelanski tigl | d=50 mm, h=60 mm | 20 | ком. | dostaviti uzorak
88 | Sahatno staklo | φ 10 cm | 60 | ком.
89 | Sahatno staklo | φ 12 cm | 30 | ком.
90 | Termometar, obični, 0-250°C | alkoholni | 10 | ком.
91 | Termometar, obični, 0-360°C | alkoholni | 20 | ком.
92 | Levak kvalitativni | stakleni, fi 7 cm | 12 | ком.
93 | Levak za odvajanje (po Squibb-u), 250 mL | stakleni | 10 | ком.
94 | Levak po Büchner-u | porcelanski, φ 8 cm | 2 | ком.
95 | Termometar, obični, 0-300°C | alkoholni | 2 | ком.
96 | Termometar, sa šlifom NŠ 14, 0-250°C | dužina dela od šlifa do kraja rezervoara je 75 mm, živin | 7 | ком.
97 | Levak po Büchner-u | porcelanski, φ 10 cm | 5 | ком.
98 | Aparat po Soxhlet-u, 100 mL | sa šlifom | 3 | ком.
99 | Mehanički regulator vakuuma za fino podešavanje | za creva prečnikaod 6-12,5 mm | 4 | ком.
Партија број 100- лабораторијско стакло и потрошни материјал за потребе међународног пројекта 1U01AI082051-01
Ставка број | Назив ставке у оквиру партије број 100 | Опис | Количина | Јединица мере | Напомена | Цена по ј.мере без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а(колона 4 x колона 7) | Укупно са ПДВ-ом (колона 8 x ПДВ) | Произвођач
1 | Levak za odvajanje | Quickfit® 25 mL, Joint: ST/NS 14/23 | 2 | ком. | Sigma Aldrich или одговарајуће
2 | Levak za odvajanje | 250 mL, Joint: ST/NS 29/32, with PTFE stopcock | 2 | ком. | Roth или одговарајуће
3 | Pasterova staklena pipeta | pakovanje od 1000 komada | 1 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
4 | Levak po Hirsch-u | Coors™ | 2 | ком. | Sigma Aldrich или одговарајуће
5 | Papir za odmeravanje | Whatman® B-2 Sheets, 6 x 6 inch, 500/pk | 1 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
6 | Bočice za uzorke | Wheaton sample vials with rubber lined caps,amber glass, volume 4 mL, cap 13-425 | 2 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
7 | Bočice za uzorke | Wheaton sample vials with rubber lined caps, clear glass, volume 8 mL, cap 15-425 | 1 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
8 | Zatvarači za bočice | Black plastic caps, Solid-top, white rubber liner, thread 15-425 | 1 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
9 | Adapter za bočice | female Joint: ST/NS 19/22, thread size 13-425 | 3 | ком. | Sigma Aldrich или одговарајуће
10 | Mikroskopske pločice | L=20 mm,W=20 mm, 5x200 kom | 1 | пак. | Roth или одговарајуће
11 | Filter hartija | kvalitativna 1602 N, 70 g/m2 | 50 | ком.
12 | Gumica za Pasterovu pipetu | kapacitet 2 mL | 3 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
13 | Gumica za Pasterovu pipetu | kapacitet 3 mL | 3 | пак. | Sigma Aldrich или одговарајуће
14 | Šlif, muški, NŠ 29 |  | 3 | ком.
15 | Šlif, ženski, NŠ 29 |  | 5 | ком.
укупно без ПДВ-а за партију 100
укупно са ПДВ-ом за партију 100