Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 14/14.

Pitanje1 :U partiji broj 8 (Lampa za spektrofotometar za VIS oblast ) da li vlakno lampe treba biti horinzontalno ili vertikalno ?

Odgovor: Vlakno je na istoj osi kao i priključak .

Pitanje 2 :U partiji broj 9 (Konduktometar ) da li treba ponuditi I sondu ?

Odgovor:Da potrebno je ponuditi i sondu.

Pitanje 3 :U partiji broj 11 (pH metar sa konduktometrom ) da li sonde koje se isporucuju moraju meriti u trazenim opsezima, ili se opsezi odnose samo na mogucnost merenja samog aparata ?

Odgovor: Sonde koje se isporucuju moraju meriti u trazenim opsezima, a podrazumeva se i da sam aparat ima mogucnost merenja u datim opsezima i da je kompatibilan sa sondama.

Pitanje 4 :Pitanje se odnosi na partiju 9 (konduktometar) i partiju 10 (pH-metar).Da li je dozvoljeno nuditi prenosne instrumente ili stone, s obzirom da ovo nije navedeno u specifikaciji?

Odgovor: Mogu se ponuditi i prenosivi i stoni.

Pitanje 5 :Ovo je tražena dokumentacija po pitanje ispunjenosti uslova za učešće na javnom pozivu:

1)            Финансијски капацитет:

Доказ:

1.            Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2011, 2012 и 2013. годину (важи за сва правна лица – привредна друштва и предузетнике).

2.            Изјава или одлука о разврставању правног лица на основу Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС 62/13 од 16.07.2013.г.)

Naša je firma registrovana kod APR-a u registru dobavljača.

Da li je neophodno da se dostavi gore navedena dokumentacija ili je možda dovoljno da se dostave bilansi uspeha za prethodne tri godine?

Odgovor: Ispunjenost dodatnih uslova ( finansijski kapacitet) isključivo se dokazuje dostavljanjem dokaza  koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji

U Beogradu, 15.07.2014.године.