Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- laboratorijska oprema za obrazovanje i nauku, broj 26/14.

Pitanje 1:-   Partija broj 1-Laboratorijska univerzalna centrifuga tip 1

- Da li je prihvatljivo ponuditi angle rotor sa 8x50ml max brzina 5000 o/min ili se mora isključivo nuditi swing-out rotor 8x50ml max brzina 5000 o/min?

Odgovor 1:

-Ostajemo pri zahtevima definisanim u konkursnoj dokumantaciji  zbog naučnih i nastavnih potreba. U toj dokumentaciji su navedene sledeće karakteristike rotora: „Rotor: 8-place oscillating rotor Type 1617 for centrifuge tubes 15/50 ml, maksimalna brzina5000min-1, maksimalna RCF 3875 x g“, pri kojima ostajemo.

Pitanje 2:-   Partija broj 4-Laboratorijska univerzalna centrifuga tip 2

- Da li je krajnjem korisniku u laboratoriji zaista potrebno 100 programa za rad

ili se može nuditi i centrufuga sa manjim brojem programa.?

Odgovor 2 :

Može se ponuditi i centrifuga minimum 20 programa.

Pitanje 3 :-   Partija broj 1-Laboratorijska univerzalna centrifuga tip 1

- Omogućite da ponudimo centrifugu sa rotorom koji ima 8 mesta za konusne centrifuške epruveteod 50 ml maksimalne brzine 5000 RPM i RCF 3494xg

Odgovor 3:

- Ostajemo pri zahtevima definisanim u konkursnoj dokumantaciji  zbog naučnih i nastavnih potreba

Pitanje 4 :

U delu koji se odnosi na dokazivanje kvaliteta ponuđenog dobra potrebno je dostaviti sertifikate  i proizvođačku specifikaciju/katalog.

O kakvim se sertifikatima radi t.j. koje sertifikate je potrebno dostaviti uz ponudu: CE sertifikat,

ISO sertifikat proizvođača . Molimo Vas da definišete o kojim sertifikatima je reč.

Odgovor 4:

Potrebno je dostaviti ISO sertifikat proizvođača za proizvodnju .

15.10.2014.godine bilo je pitanje i odgovor potencijalnog  ponuđača kao i odgovor na isto:

„Pitanje:-   Partija broj 4-Laboratorijska univerzalna centrifuga tip 1

- Da li je moguće, umesto centrifuge koja ima 10 programa, ponuditi centrifugu koja ima 4 programa?

Odgovor: Ne, potrebno je ponuditi centrifugu sa kapacitetom memorije od 10 programa.“

Greškom je upisano Partija 4 a treba da stoji Partija 1, pitanje se odnosi na Partiju 1 kao i odgovor na njega.

U Beogradu, 23.10.2014.godine