Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za obrazovanje                        ( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 11/15.

Pitanje:- Partije 245-247 molim pojasnjenje zahteva” najmanje AGA kvalitet”. Da li mogu biti B klasa?

Odgovor: Potrebno je ponuditi pipete A klase

Pitanje:- Partije 62,63 i 154-157 Klipne pipete – da li moze da se ponudi B klasa?

Odgovor: Potrebno je ponuditi klipne pipete A klase

Pitanje:- Partije 85-89 – da li se misli na plasticne levkove za prah ( sa sirom cvcicom)

Odgovor: Misli se na polipropilenske levkove za prah( sa širom cevčicom)

Pitanje:- Partija 203 – za koji precnik epruveta treba da bude stalak?

Odgovor: Stalak je potreban za epruvete dimenzija 16x100 mm.

U Beogradu, 02.04.2015.godine.