Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 24/17.

Pitanje: U konkursnoj dokumentaciji na strani broj 5, pod tehničkim karakteristikama, tražena je veličina tasa 120x140 mm.

Da li je prihvatljiva veličina tasa 108x105 mm?

Odgovor: U konkursnoj dokumentaciji na strani broj 5, pod tehničkim karakteristikama za Partiju 2, tražena je veličina tasa 120-140 x 120-140 mm a ne 120x140 mm. Veličina tasa 108x105 mm nije u traženom opsegu stoga nije prihvatljiva.

Pitanje: Partiju broj 1-Da li je moguće ponuditi elektrodu opsega od 0-13pH?

Odgovor:Ne.

U Beogradu, 26.10.2017. godine