Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 14/17.

Pitanje: Partija 59-Da li je odgovarajuće ponuditi staklenu pipetu po pasteru dužine 225mm u pakovanju od 250kom?Takođe Vas molimo za potvrdu da je potrebna količina navedene stavke 16 pakovanja po 250 kom.

Odgovor:Odgovarajuće je ponuditi pipetu dužine 225 mm u pakovanju od 250 komada u količini od 4 pakovanja( biće prikazano kroz izmenu konkursne dokumentacije),

Pitanje: Partija 73- Da li je odgovarajuće ponuditi staklene Pasterove pipete od 225mm dužine?

Odgovor:Da.

Pitanje: Partija 88 – proizvodjaci termometara ne prave vise termometre sa zivom, zato se ne moze ponuditi do 360 C. Da li se moze ponuditi termometar sa slifom NS 14/23,  0+250 C , uron 80 mm sa slifom, a bez slifa 55 mm, organsko punjenje?

Odgovor:Da.

U Beogradu, 30.06.2017.godine