Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 12/18.

Pitanje: PARTIJA 4: Heating Mantles With Controls 2000ml flask
Da li je odgovarajuće ponuditi uređaj sa svim navedenim karakteristikama ali sa maksimalnom temperaturom grejanja do 380 °C i jačinom grejača 450W?

Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 8: Staklena elektroda
Da li je odgovarajuće ponuditi elektrodu čiji je elektrolit 4M KCl i prečnk vrha 9mm?

Odgovor: Ne.

U Beogradu, 05.06.2018. godine