Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 12/18.

Pitanje: Partija 4 – Heating Mantles With Controls, 2000 mL flask Da li je prihvatljivo ponuditi Heating Mantles With Controls, 2000 mL flask , do 450°C i snage 500 W ?

Odgovor: Da.

U Beogradu, 14.06.2018. godine