Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 25/18.

Pitanje: PARTIJA 2-Magnetana Mešalica 1
Da li je odgovarajuće ponuditi magnetnu mešalicu sa jednim mestom do 1,5L, kontrolom brzne 300-2000rpm i prečnikom 120mm?

Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 3-Tehnička vaga

Da li je odgovarajuće ponuditi vagu sa okruglim tasom dia 130mm?

Odgovor: Da.

Takođe, da li je odgovarajuće ponuditi vagu čiji je kapacitet 1000g?

Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 3-Tehnička vaga

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu specifikpcija boljih od traženih u tenderskoj

dokumentaciji sa tasom dimenzija 195x195mm i maksimalnim kapacitetom od

1200g?

Odgovor: Ne.

Da li vaga mora da bude tipski odobrena i žigosana?

Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 16-Magnetana Mešalica 2

Da li je prihvatljivo ponuditi magnetnu pešalicu koja ima brzinu mešanja od 80

do 1500 obrtaja sa korakom od 10?

Odgovor: Da.

Pitanje: PARTIJA 2- Magnetna mešalica 1l

Da li je prihvatljivo ponuditi mešalicu prečnika radne ploče od 114mm što je odstupanje u okviru +-10% od traženih dimenzija?

Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 3- Tehnička vaga

Da li je prihvatjlivo ponuditi vagu sa okruglom random površinom prečnika 114mm, i kapaciteta 600g?

Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 5- Vodeno kupatilo

Da li je prihvatjlivo da dimenzije ponudjenog vodenog kupatila budu u okviru 10% od traženih vrednosti?

Odgovor: Da.

Takodje Vas molimo da specifikaciju “shipping weight” obrišete iz traženih specifikacija s obzirom na to da ona utiče samo na troškove transporta koje svakako pokriva ponudjač.

Odgovor:Data karakteristika iz specifikacije neće uticati na izbor najpovoljnije ponude.

U Beogradu, 23.10.2018. godine