Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- materijala za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 10/18.

Pitanje:Partija 14 – da li ste mislili na 5 kom stapova duzine 1500 mm ili 5 kg? Ne moze se dati ponuda tacno za 5 kg – recimo 75 kom stapova je 4,95 kg

Odgovor:prihvatljivo je ponuditi 4,95 kg.

Pitanje:Partija 60- molim proveru precnika perli, obzirom da je 1 mm veoma mali precnik

Odgovor:Prečnik je 1 mm.

Pitanje:Partija 61- molim proveru precnika perli, obzirom da je 15 mm veoma veliki precnik

Odgovor: Prečnik je 15 mm.

Pitanje:Partija 86 – da li se moze ponuditi boca sledecih karakteristika;

“Polietilenska farmaceutska boca 100 ml sa kapaljkom i navojnim zatvaračem”

Odgovor:Da.

Pitanje:Partije 92 i 93 – da li se moze ponuditi boca od 60 ml?

Odgovor:Da.

Pitanje:Partija 112- glazirani ili neglazirani?

Odgovor:Neglazirani.

Pitanje:partija 115- navedite duzinu hladnjaka

Odgovor:40-50 cm.

Pitanje:Partija 135 – da li se moze ponuditi 120 ml?

Odgovor:Da.

Pitanje:Partija 162 - da li se moze ponuditi 13x130 mm?

Odgovor:Da.

Pitanje:Partija 182 -  da li se moze ponuditi usko grlo 6 l?

Odgovor:Ne.

Pitanje:Partija 222 – Da li se moze ponuditi metalni stalak za epruvete fi 20 mm za 24 mesta?

Odgovor:Ne.

Pitanje:sa obzirom da se artikli iz partija 92, 93, 127, 129, 135, 138 prave samo od soda lime stakla, a ne od borosilikatnog kako je traženo u konkursnoj dokumentaciji,da li smemo da ih kao takve nudimo  u ponudi?

Odgovor:Da.

Pitanje: partija 182 –jednogrli balon, okruglo dno, nešlifovan 5 l, da li je sa uskim ili širokim grlom?

Odgovor: Prihvatljivo je i usko i široko grlo.

U Beogradu, 13.04.2018.godine