Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- materijala za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 10/18.

Pitanje:Za partiju 32:Da li je prihvatljivo ponuditi špatulu sa drvenom drškom dužine 200mm?

Odgovor:Ne

Pitanje:Za partiju 55 :Da li je prihvatljivo ponuditi posudu za kristalizaciju fi 190mm?

Odgovor:Da

Pitanje:Za partiju 56: Da li je prihvatljivo ponuditi posudu za kristalizaciju fi 230mm?

Odgovor:Ne.

Pitanje:Za partiju 58: Da li je prihvatljivo ponuditi posudu za kristalizaciju fi 125mm?

Odgovor: Partija 58 je Levak kvalitativni fi 120 mm, ako se pitanje odnosi na levak odgovor je da.

Pitanje:Za partiju 145,205:Da li je prihvatljivo ponuditi pincetu dužine 145mm?

Odgovor:Da.

U Beogradu, 19.04.2018.godine