## Sheet1
Prilog uz konkursnu dokumentaciju JN 15/18
Partija broj | Naziv | Opis | Napomena | Količina | Jedinica mere | Cena po jedinici mere bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a( kolona 5x kolona 7) | Ukupno sa PDV-om ( kolona 8x PDV) | Proizvođač
1 | Aluminium HPTLC silica gel 60 | Aluminium HPTLC silica gel 60 plates. Silica gel HPTLC plates size 20 x 20 cm, 25 sheets., 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm, Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g; Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g; Layer thickness: 150 - 200 µm; Chromatographic testing: colour test | Without fluorescent indicator | 2 | пак.
2 | Anti-hlamidijalni LPS antitelo obeleženo FITC-om | Mišje IgG1 monoklonsko antitelo specifično za hlamidijalni LPS, klon B410F, 100 µg rastvoreno u 1 ml, Thermofischer Scientific kat. br. MA1-7339 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
3 | Anti-mišji CD11b obeležen fikoeritrinom | Monoklonsko antitelo specifično za mišji CD11b, obeleženo fikoeritrinom, pogodno za primenu u pritočnoj citofluorimetriji I imunohistohemijskim analizama, količina dovoljna za 800 analiza (uzorak 1x106 ćelija) protočnom citofluorimetrijom |  | 1 | ком.
4 | Bočice ND10 | Screw Neck Vials ND10, wide opening, capacity 1.5 mL, o.d. x Height 11.6x 32, clear colour, flat bottom |  | 400 | ком.
5 | Cetkica za epruvete | broj 3 |  | 3 | ком.
6 | Creva za dijalizu | D9527-100FT, Dialysis tubing cellulose membrane, typical MW cut-off 14000, avg. flat width 43 mm (1.7 in.) Sigma ili odgovarajuće |  | 1 | пак.
7 | Creva za dijalizu | D9402-100FT, Sigma, Typical molecular weight cut-off = 14,000.avg. flat width 76 mm (3.0 in.) Sigma ili odgovarajuće |  | 1 | пак.
8 | Creva za dijalizu | MW cut-off 3500, Serva 44311.02, 30 m, Membracel renerated cellulose, diameter 22 mm, |  | 1 | пак.
9 | ELISA ploče sa povećanom adhezivnošću | Ploče sa 96 bazena (8x12 bazena) sa ravnim dnom, bez poklopca, visok kapacitet adsorpcije proteina (~600-650 ng IgG/cm2), Nunc MaxiSorp™ flat-bottom Thermofisher Scientific, kat. br 44-2404 ili odgovarajuće |  | 60 | ком.
10 | ependorfi 1.5 mL | mikrotube 1,5 mL, nesterilne | dostaviti uzorak | 6000 | ком.
11 | ependorfi 2 mL. nesterilne | ependorfi 2 mL. nesterilne | dostaviti uzorak | 2000 | ком.
12 | Epruveta (16x100 mm) | Okruglo dno, polistirenska sa plastičnim polietilenskim čepom |  | 400 | ком.
13 | Epruveta, sa ravnom (nekonusnom/"suknjica") osnovom i poklopcem, 50 mL | Sterilna, nepirogena, graduisana, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenska, prozirna; φ 28 mm, visina 114 mm; mogućnost centrifugiranja do 15000g; autoklavabilna na 121°C; SARSTED ili odgovarajuće |  | 50 | ком.
14 | Epruvete za skupljanje uzorka krvi | Epruvete sa zatvaračem, zapremina 9 ml (16x100), pogodne za skupljanje uzoraka krvi (unutrašnja površina tretirana sa K2EDTA), set=50 kom, VACUETTE TUBE Greiner bio-one (REF 455045) ili odgovarajući |  | 2 | пак.
15 | filtri za jednokratnu sterilizaciju uzorka | Chromafil, disposable filter CA-45/25, steril membrane: cellulose acetate, 0.45 um, membrane diam 25 mm, Macherey-Nagel kat broj 729025 ili odgovarajuće |  | 2 | пак.
16 | GasPack HCO2 Envelope | 20 kesica |  | 3 | пак.
17 | Glass HPTLC Silica gel 60 plates | Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets; Specific urface area: 80-520 m2/g; Pore volume (N2-isotherm): 0.74-0.84 mLg; Layer thickness: 50-200 microm, | Without fluorescent indicator | 2 | ком.
18 | iCAP ICP-OES Corrosion Inhibitor Havoline | XLI32765, za instrument Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP-OES |  | 1 | ком.
19 | Keratinocyte SFM (1x) медијум са саплементима | Keratinocyte SFM медијум са L-glutaminom, sa saplementima rekombinantnimepidermalnimhumanism epidermalnim faktorom rasta (EGF) I ekstraktom goveđe hipofize (BPE), bez kalcijum hlorida; паковање 500 ml; odgovara proizvod Gibco-Invitrogen, kat. br. 17005-042 ili odgovarajući |  | 2 | ком.
20 | Kit za detekciju mišjeg IL-1beta | Kit sadrži sve reagense potrebnu za kvantifikaciju mišjeg IL-1beta sendvič ELISA-om (capture antitelo, detektujuće antitelo obeleženo biotinom, streptavidinom obeležen enzim I odgovarajući supstrat, diluente, IL-1beta standard) dovoljno za minimum 960 analiza; radni opseg 8-500 pg/ml ili širi, eBioscience kat. br. 88-7013 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
21 | Kit za praćenje produkcije ROS | Kit koji omogućava analizu intracelularne produkcije ROS; kit sadrži 2’,7’ –dichlorofluorescin diacetate (DCFDA / H2DCFDA; poželjno kao 1000x štok, dovoljno za pripremu minimum 35 ml radnog rastvora), inducer produkcije ROS (poželjno TBHP), odgovarajući puffer za rastvaranje komponenti, moguće uraditi 70 ili više analiza protočnom citometrijom; Abcam kat. br. ab113851 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
22 | Kiveta za centrifugiranje | 15 mL. Made of soda-lime glass or 3.3 borosilicate glass. Long conical. Without graduations (white,). Wall thickness 1 mm. |  | 100 | ком.
23 | Konektor između kolone i predkolone za HPLC | Thermo Scientific UHPLC UltiMate 3000 series |  | 1 | ком.
24 | Kvarcna kiveta za spektrofotometar | optički put 10mm, Hellma ili odgovarajuće |  | 2 | ком.
25 | Laboratorijska čaša, 100 mL | staklena, niska forma |  | 5 | ком.
26 | Laboratorijska čaša, 50 mL | staklena, niska forma |  | 10 | ком.
27 | Laboratorijska čaša, 50 mL | staklena, niska forma |  | 5 | ком.
28 | Lektin iz Maackia amurensis | Lektin iz Maackia amurensis, liofilizovan, sadržaj protein min. 85%, potenca: <10 μg/ml (aglutinaciona aktivnost), 5 mg, Sigma kat. br. L8025 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
29 | Lektin iz Ricinus communis | Lektin iz Ricinus communis (RCA120 aglutinin), u puferisanom vodenom rastvoru, potenca: <4 μg/ml (aglutinaciona aktivnost), Sigma kat. br. L7886 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
30 | Levak kvalitativni | stakleni, 3 cm |  | 3 | ком.
31 | Levak kvalitativni | stakleni, 5 cm |  | 3 | ком.
32 | Levak za odvajanje (po Squibb-u), 100 mL | stakleni |  | 1 | ком.
33 | Levak za odvajanje (po Squibb-u), 50 mL | stakleni |  | 1 | ком.
34 | LLG-Screw cap N 13, PP, black, closed top, pack of 100 | ZAVRTANJ ZA VIALU N 13, PP, CRNA, (100 kom u pakovanju); proizvođač: LAB LOGISTICS GROUP GMBH ili odgovarajuće | / | 2 | пак.
35 | LLG-Screw Neck Vial N 13, 4ml, O.D.: 14.75mm,, outer height: 45 mm, clear, flat bottom pack, of 100pcs | VIALA 4ML,S N 13-4 G,BELA NA ZAVRTANJ, (100 kom u pakovanju); proizvođač: LAB LOGISTICS GROUP GMBH ili odgovarajuće | / | 2 | пак.
36 | Magnetic stirring bar, octagonal, PTFE | Diameter 8 mm Length 15,9 mm |  | 2 | ком.
37 | Magnetic stirring bars, cylindrical, PTFE | Diameter 4,5 mm Length 12 mm |  | 2 | ком.
38 | Magnetic stirring bars, cylindrical, PTFE | Diameter 6 mm Length 10 mm |  | 2 | ком.
39 | Medijum za analizu preparata fluorescentnom mikroskopijom | Tečni medijum koji omogućava očuvanje fluorescence histoloških preparata I ćelijskih razmaza bojenih antitelima obeleženim fluorohromama poput FITC, Green fluorescent protein (GFP), rodamin, fikoeritrin, alofikocijanin. Omogućava višednevno očuvanje fluorescence preparata koji se čuvaju na 4°C u mraku, medijum ne sadrži fenilendiamine, pakovanje 20 ml, Abcam kat. br. ab104135 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
40 | Menzura, 10 mL | plastična, graduisana,PP | dostaviti uzorak! | 4 | ком.
41 | Menzura, 100 mL | plastična, graduisana | dostaviti uzorak! | 4 | ком.
42 | Menzura, 1000 mL | plastična (polipropilen), graduisana | dostaviti uzorak! | 2 | ком.
43 | Menzura, 25 mL | plastična, graduisana, PP | dostaviti uzorak! | 4 | ком.
44 | Menzura, 250 mL | plastična (polipropilen), graduisana | dostaviti uzorak! | 4 | ком.
45 | Menzura, 50 mL | plastična, graduisana, PP | dostaviti uzorak! | 4 | ком.
46 | Menzura, 500 mL | plastična (polipropilen), graduisana | dostaviti uzorak! | 4 | ком.
47 | Mikrolitarski špric 100 mikrolitara | Needle with slanted tip, tight, length 50 mm. Parts that touch sample are made of high-grade steel and glass | Hamilton 1710N ili odgovarajuće | 3 | ком.
48 | Mikrolitarski špric 250 mikrolitara | Needle with slanted tip, tight, length 50 mm. Parts that touch sample are made of high-grade steel and glass | Hamilton 1725N ili odgovarajuće | 2 | ком.
49 | Mikrotuba sa poklopcem | 1.5 mL, plastična (PE ili PP), φ 10.8mm, visina 39 mm, graduisana, sa prostorom za obeležavanje | dostaviti uzorak! | 500 | ком.
50 | Mikrotuba sa poklopcem | 2.0 mL, plastična (PE ili PP), φ 10.8mm, visina 39 mm, graduisana, sa prostorom za obeležavanje | dostaviti uzorak! | 500 | ком.
51 | Mikrotuba sa poklopcem (Eppendorf) | Reaction tubes, 1.5 ml, PP, with attached lid, with moulded graduation and frosted writing space, 500 pcs./bag Recommended centrifugation 20000 x g Diameter 10,8 mm Length of product 39 mm Product material Polypropylene (PP) Colour of product Transparent Cap material Polypropylene (PP) Colour of cap Transparent | dostaviti uzorak! | 8 | ком.
52 | Mikrotuba sa poklopcem, 1,5 ml | Plastične mikrotube od 1,5 ml sa poklopcem, pogodne za analize i čuvanje uzoraka na temperaturi do -70°, poželjno pakovanje po 500 kom | dostaviti uzorak! | 3000 | kom
53 | Mikrotube sa poklopcem, 0.5 ml | Mikrotube sa poklopcem, zapremina 0,5ml, max 1000 kom/pak | dostaviti uzorak! | 1000 | kom
54 | Molekulski marker za elektroforezu | Smeša proteina molekulskih masa u opsegu 26-180 kDa ili širem, liofilozovano, količina dovoljna za dobijanje 1 ml radnog rastvora |  | 1 | ком.
55 | Nastavci za automatske pipete 2-200 µl | Nastavci za automatsku pipetu zapremine od 2-200 µl, poželjno pakovanje u kese po 2x500 kom., kompatibilni sa Finepipett F1 pipetama 2-20 µl i 20-200 µl | dostaviti uzorak! | 4000 | kom
56 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL | Eppendorf | dostaviti uzorak! | 500 | ком.
57 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL | Eppendorf | dostaviti uzorak! | 1000 | ком.
58 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | Eppendorf | dostaviti uzorak! | 1000 | ком.
59 | Nastavci za automatske pipete, 5000 μL | BRAND, pakovanje od 200 komada, PP, | dostaviti uzorak! | 1 | пак.
60 | nastavci za pipete | Nastavci za pipete od 200 uL, nesterilni, pakovanje od 1000 kom | dostaviti uzorak | 15 | пак.
61 | NBT/BCIP | Supstrat alkaline fosfataze za primenu u Western blotu, NBT i BCIP u formi rastvora ili tabletama, dovoljno za (pripremu) 200 ml radnog rastvora supstrata |  | 1 | ком.
62 | Normalni sud, 25 mL | stakleni, A KLASA, NB 10/19, PVC čep |  | 10 | ком.
63 | Normalni sud, 50 mL | stakleni, A KLASA, NB 12/21, PVC čep |  | 10 | ком.
64 | okrugli drzac za balone od plute | unutrasnji x spoljasnji precnik 30x80mm |  | 3 | ком.
65 | okrugli drzac za balone od plute | unutrasnji x spoljasnji precnik 60x110mm |  | 3 | ком.
66 | Pasterova pipeta, plastična (PE ili PP) | 3 mL, graduisana, nesterilna |  | 1000 | ком.
67 | Pinceta od nerdjajuceg celika | L 4 ½ in |  | 1 | ком.
68 | Plastična boca za kulturu tkiva TC75 | Polistirenski flask za kulturu ćelija kulturu ćelija, mogućnost gajenja adherentnih ćelija, površine od 75-80 cm2, poklopac sa pozicijom ventilacija/zatvaranje, proziran, ne toksičan, sterilant, pakovanje 100 kom (20 x 5 komada), Sarstedt kat. br. 83.3911 ili odgovarajući |  | 1 | пак.
69 | Ploce za HPtankoslojnu hromatografiju | sa silika gelom 60 na aluminijumskom nosacu, velicina ploca 20x20 cm, pakovanje od 25 komada, Merck |  | 1 | пак.
70 | Ploce za tankoslojnu hromatografiju | sa silika gelom 60 na aluminijumskom nosacu, velicina ploca 20x20 cm, pakovanje od 25 komada Merck |  | 2 | пак.
71 | Pokrovna stakla za mikroskopske preparate | Stakla dimenzija 18 x 18 mm, debljine 0.13-0.17 mm, pakovanje=200 kom |  | 5 | пак.
72 | Rastvor za neenzimatsko “odlepljivanje” makrofaga | Vodeni rastvor koji ne sadrži enzime i protein životinjskog porekla, omogućava “odlepljivanje” makrofaga sa plastike nakon kultivacije u kulturi, ne utiče na ekspresiju membranskih protein, ne utiče na vijabilnost ćelija, 250 ml, PromoCell kat.br. C-41330 ili odgovarajuće |  | 1 | ком.
73 | Round bottom flasks with conical ground joint | Capacity ml 5 Flask diam. mm 30 Socket NS 14/23 | DIN EN ISO 4797 | 2 | ком.
74 | Round bottom flasks with conical ground joint | Capacity ml 10 Flask diam. mm 35 Socket NS 14/23 | DIN EN ISO 4797 | 4 | ком.
75 | Set za preventivno održavanje za iCAP Q ICP-MS | Preventative Maintenance Kit, for Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS |  | 1 | ком.
76 | silicone vacuum tube, tj. vakuum crevo | spoljašni prečnik oko 1,5 cm, a unutrašnji prečnik oko 0,5 cm |  | 10 | m
77 | Silikonsko crevo | unutrašnji dijametar 7mm, spoljašnji dijametar 11mm, debljina zida 2mm |  | 2 | m
78 | Sistem za infuzuju | Sterilni sistem za infuziju | dostaviti uzorak! | 20 | ком.
79 | Šlif, muški, NŠ 14 |  | staklo evropskog kvaliteta | 5 | ком.
80 | Šlif, muški, NŠ 19 |  | staklo evropskog kvaliteta | 3 | ком.
81 | Šlif, muški, NŠ 29 |  | staklo evropskog kvaliteta | 5 | ком.
82 | Šlif, ženski, NŠ 14 |  | staklo evropskog kvaliteta | 5 | ком.
83 | Šlif, ženski, NŠ 19 |  | staklo evropskog kvaliteta | 3 | ком.
84 | Šlif, ženski, NŠ 29 |  | staklo evropskog kvaliteta | 5 | ком.
85 | Špric boca, 500 mL | PVC, za aceton, etanol, metanol; Kautex ili odgovarajuće |  | 5 | ком.
86 | Špricevi | Plastični, trodelni, zapremine 2 ml |  | 3000 | ком.
87 | Staklena kiveta za spektrofotometar | optički put 10mm, Hellma ili odgovarajuće |  | 2 | ком.
88 | Sterilne epruvete sa zapušačem 50 ml | Plastične-polipropilenske prozirne epruvete sa konusnim dnom, sterilne, graduisane, za centrifugiranje sa zapušačem na zavrtanje (screw cap) 50 ml, Ø 28 mm, visina 114 mm, sa mogućnošću centrifugiranja do 15000g, Sarstedt 62.547.254 ili odgovarajući | dostaviti uzorak! | 200 | kom
89 | Sterilne epruvete od 15 ml sa poklopcem | Sterilne epruvete sa zatvaračem 15ml Epruvete sa zatvaračem, 15ml , sterilne: dimenzije 17/120mm, od polipropilena, prozirne, apirogene, sterilne, graduisane, sa poklopacem na zavrtanje, mogućnost centrifugiranja do 15000g, autoklavabilne na 121 °C, sa naznačenim prostorom za obeležavanje, odgovara proizvod Sarstedt, kataloški broj 62 554 502 ili odgovarajuci | dostaviti uzorak! | 450 | kom
90 | Sterilne najlonske mrežice za pravljenje ćelijske suspenzije (strainer) | - strainer sa najlonskom mrežicom veličine pora 40 μm - fituje na sterilne konusne epruvete prečnika 28 mm - sterilno - pojedinačno pakovano - za pripremu ćelijskih suspenzija - BD Biosciences kat. br.352340 ili ekvivalent |  | 50 | ком.
91 | Syringe filter PTFE | Veličine pora 0,45 um, prečnika 25 mm. Membrane Solutions USA ili odgovarajući proizvođač |  | 700 | ком.
92 | Syringe filters | nylon, 25mm, 0.45um, 100/pk |  | 2 | пак.
93 | TLC Silica gel 60 F₂₅₄ | Aluminum TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254, 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm / Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g Layer thickness: 175 - 225 µm Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 - 11.5 µm |  | 1 | пак.
94 | Vakuum crevo gumeno | unutrašnji dijametar 8mm, debljina zida 5mm |  | 2 | m
95 | Viale sa poklopcem | Providne, sa navojem, zapremine 2 ml. Poklopci treba da budu sa navojem, da imaju septum PTFE/RS (dvoslojni septum sa teflonom i silikonom). Agilent Technologies ili odgovarajući proizvođač | dostaviti uzorak! | 200 | ком.
96 | Zapušači za bočice ND10 | PP Screw Seals ND10, Black, closed, |  | 400 | ком.
97 | Филтер за шприц, PTFE | 25 mm, 0.45 μL | pakovanje od 100 komada | 1 | пак.
98 | Филтер за шприц, PTFE | 25 mm, 0.45 μL; filters with luer lock | pakovanje od 100 komada | 1 | пак.
99 | Slavina za destilovanu vodu |  |  | 1 | kom
100 | MUP – Selective supplement | MERCK ili odgovarajuće | 10x1 vial | 1 | пак.
101 | Tripton soja agar | Sigma ili odgovarajuće | 1 pakovanje 500g | 2 | пак.
102 | Tripton soja bujon | Sigma ili odgovarajuće | 1 pakovanje 500g | 1 | пак.
103 | TOS- Propionat Agar (Base) | MERCK ili odgovarajuće | PAKOVANJE 500 G | 1 | пак.
104 | Whatman 540 |  | circles, diam. 125 mm, particle retention. 8 µm | 3 | ком.
105 | eritromicin | 50/1 fiola | disk tablete za antibiogarm testove | 5 | ком.
106 | hloramfenikol | 50/1 fiola | disk tablete za antibiogarm testove | 5 | ком.
107 | penicilin | 50/1 fiola | disk tablete za antibiogarm testove | 5 | ком.
108 | rifampicin | 50/1 fiola | disk tablete za antibiogarm testove | 5 | ком.
109 | tetraciklin | 50/1 fiola | disk tablete za antibiogarm testove | 5 | ком.
110 | Šolja za kristalizaciju, φ 250 mm | staklena |  | 3 | ком.
111 | Poklopci za staklene tegle za uzorkovanje VOC | Twist-Off screw-cap dia. 48mm, for 106ml LLG-wide-neck jars, pack of 12. Pakovanje sadrži 12 komada, traži se 50 pakovanja. Poklopci sa navojem, za staklene tegle. | dostaviti uzorak | 50 | pak
112 | Stakleni sud za reakcije pod pritiskom, 50 ml | sealing tube (pressure vessels, heavy wall), 50 ml | testiran za pritiske do 150 PSI (10 atmosfera) | 1 | kom
113 | Lula za vakuum destilaciju | sa šlifovima 2 * NŠ 29 |  | 1 | kom
114 | Čep plastični, NŠ 14, zuti | Polyethylene stopper, ST/NS 14/20 |  | 100 | kom
115 | Čep plastični, NŠ 29, zuti | Polyethylene stopper, ST/NS 29/32 |  | 100 | kom
116 | Set za infuziju |  |  | 10 | kom
117 | ATC-CE ceramic pipe with ptfe coating and sealing | Milestone cat.no. 055135 kompatibilan sa Reference segment complete for temp. control 45111T |  | 1 | kom
118 | Silikonsko crevo, za vakuum | armirano, 3/4 cola |  | 0.5 | m
119 | Nastavci za automatske pipete, 5000 μL | [EPPENDORF] | dostaviti uzorak | 100 | kom