Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 13/19.

Pitanje: Da li je za naručioca prihvatljivo da u partiji 5. Magnetna mešalica ponudimo istu čiji je prečnik radne ploče 115 mm?

Odgovor: Ne.

U Beogradu, 28.06.2019. godine