Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 13/19.

Pitanje:    Partija 2- tehnicka vaga-Da li je odgovarajuce ponuditi vagu cije su dimenzije tasa 143x192mm?

Odgovor: Ne

Pitanje:   Partija 12- centrifuga velike brzine- Da li je dovoljan jedan od sertifikata navedenih u tenderskoj dokumentaciji ili su potrebni svi sertifikati?

Odgovor:Uz ponudu za partiju12 ponuđač je u obavezi da dostavi :

-Proizvođačku specifikaciju ili katalog proizvođača u kome jasno obeležiti ili markirati podatke o navedenim tehničkim karakteristikama;

-Potvrdu od strane proizvođača o autorizaciji za prodaju i servis predmetne opreme.

U Beogradu, 04.07.2019. godine