

Број: 207/5а

Датум: 26.02.2019.годинe

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

***ИЗМЕНА***

**набавка добара – материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**

**ЈАВНА НАБАВКА бр.** 4/19

*Београд, фебруар 2019. године*

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” број 68/15), (у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 207/1 од 18.02.2019. године, и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, број 207/2 од 18.02.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за поступак јавне набавке мале вредности добра- материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде за потребе Хемијског факултета Универзитета у Београду

ОРН –Боје, лакови, смоле- 44800000, Боје и зидне облоге – 44111400, Керамичке облоге - 44111900

Конкурсна документација садржи:

**Поглавље Назив поглавља страна**

I Општи подаци о јавној набавци…………………………………………. 3

II Подаци о предмету јавне набавке………………………………………… 3

III Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет,

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,

рок испоруке добара, место испоруке добара........................................... 4

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ……… 11

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

а) Образац изјаве понуђача о испуњавању услова(Образац бр.1).......... 13

б) Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Образац бр.2)... 14

ц) Образац изјаве понуђача из групе понуђача о испуњавању услова

(Образац бр.3)............................................................................................. 15

V Упутство понуђачима како да сачине понуду...................................... 16

VI Образац понуде (Образац бр.4)............................................................... 26

VII Модел уговора ......................................................................................... 41

VIII Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.5)........................... 46

IX Образац изјаве о независној понуди (Образац бр.6)........................... 47

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона

(Образац бр.7)......................................................................................... 48

XI Споразум о заједничком извршењу јавне набавке................................. 49

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Универзитет у Београду –Хемијски факултет,

Адреса:Студентски трг 12-16, Београд

Интернет страница:.[www.chem.bg.ac.rs](http://www.chem.bg.ac.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке су добра материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде

Процењена вредност поступка је 1.000.000,00 РСД без ПДВ-а.

**4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**

Предметна јавна набавка није резервисана.

**5. Контакт**

Љиљана Секулић, [ljilja@chem.bg.ac.rs](mailto:ljilja@chem.bg.ac.rs) телефон 011/3336803

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број 4/19 су добра материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде.

ОРН –Боје, лакови, смоле- 44800000, Боје и зидне облоге – 44111400, Керамичке облоге - 44111900

**2. Партије**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

МАТЕРИЈАЛ ЗА МОЛЕРСКЕ И ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | назив материjала | jединица мере | количина |
| 1 | акрилна боја за бетон 1кг COOL | ком | 24 |
| 2 | акрилна водоперива боја бела 2,5 лит. | ком | 24 |
| 3 | акрилна водоперива боја крем 2,5 лит. | ком | 24 |
| 4 | акрилна основна боја за дрво 0,65 лит. | ком | 12 |
| 5 | акрилна основна боја за метал 0,65 лит. | ком | 12 |
| 6 | акрилни бајц 0,75 лит. | ком | 15 |
| 7 | акрилни емајл лак 0,65 лит. | ком | 12 |
| 8 | акрилни лазурни премаз 0,65 лит. | ком | 24 |
| 9 | акрилни лак за дрво 0,65 лит. | ком | 12 |
| 10 | алуминијумска лајсна 2,5 м | ком | 8 |
| 11 | анкер за жицу | ком | 10 |
| 12 | анкер сидрo | ком | 10 |
| 13 | антирост 0,9 лит. | ком | 12 |
| 14 | бojа oснoвна 0,75 л- уљана | ком | 12 |
| 15 | подлога 1 лит.- концентрована | ком | 12 |
| 16 | средство против буђи (АЛГИЦИД или слично) | ком | 12 |
| 17 | боја за бетон тамносива 1 кг-водоразредива | ком | 36 |
| 18 | бojа за кречење дисперзиjа 15 лит. | ком | 6 |
| 19 | бojа пoлудисперзиjа 15 лит. | ком | 6 |
| 20 | бojа термo нитрo 0,75 лит.- до 300 С | ком | 36 |
| 21 | бандаж трака oд 90 мм | ком | 5 |
| 22 | битулит 4,5 л | ком | 10 |
| 23 | ваљак велур 10 цм уложак | ком | 10 |
| 24 | ваљак велур 25 цм уложак | ком | 20 |
| 25 | ваљак конац "профи" 25 цм уложак | ком | 15 |
| 26 | ваљак конац 10 цм уложак | ком | 20 |
| 27 | ваљак конац 25 цм уложак | ком | 20 |
| 28 | ваљак сунђер 10 цм уложак | ком | 10 |
| 29 | васердихт (маса за попуњавање пукотина вдоотпорна) 1 кг.- или одговарајућe | ком | 3 |
| 30 | вреће за шут | ком | 50 |
| 31 | гипс алабастер 2 кг | ком | 20 |
| 32 | гипс испуна 5 кг | ком | 5 |
| 33 | гипс плoча 2 x 1,25м дебљине 12,5 мм | ком | 5 |
| 34 | гипс плoча 2 x 1,25м дебљине 9,5 мм- обична | ком | 25 |
| 35 | гит боди ЛП плус, 2kg | ком | 24 |
| 36 | глет маса 5 кг | ком | 10 |
| 37 | глетерица назубљена ростфај 28 x 13 | ком | 8 |
| 38 | глетерица ростфрај 28 x 12 | ком | 3 |
| 39 | дистанцер за прoфил- 60/75 | ком | 20 |
| 40 | дуплолепљива трака 2 цм | ком | 20 |
| 41 | дуплолепљива трака 5 цм | ком | 5 |
| 42 | дуцт трака 5цм x 10 м | ком | 5 |
| 43 | ефект лак 0,75 л | ком | 36 |
| 44 | жица 100 цм | ком | 50 |
| 45 | жица 25 цм | ком | 100 |
| 46 | жица 50 цм | ком | 100 |
| 47 | заштитна креп трака 25 мм/80° | ком | 50 |
| 48 | заштитна креп трака 30 мм/80° | ком | 50 |
| 49 | заштитна креп трака 38 мм/80° | ком | 50 |
| 50 | заштитна креп трака 50 мм/80° | ком | 5 |
| 51 | заштитна маска- молерске маске за прашину | ком | 50 |
| 52 | испуна oд 5 кг | ком | 20 |
| 53 | калијумов сапун 0,9 kg. | ком | 30 |
| 54 | кондор 3 мм (10м2) | ком | 10 |
| 55 | кондор 4 мм (10м2) | ком | 15 |
| 56 | кондорфлекс 5 мм (10м2) | ком | 15 |
| 57 | крстасти везач за цд прoфил | ком | 10 |
| 58 | крстићи за плочице 2 мм | ком | 100 |
| 59 | крстићи за плочице 3 мм | ком | 200 |
| 60 | крстићи за плочице 4 мм | ком | 100 |
| 61 | крстићи за плочице 5 мм | ком | 100 |
| 62 | лак за метал и дрвo уљани 0,75 л | ком | 50 |
| 63 | лак за метал нитрo 0,75 л | ком | 6 |
| 64 | машински малтер 40 кг | ком | 5 |
| 65 | мистрија- обична од 180мм | ком | 6 |
| 66 | молерска шајбна длака 120 мм. | ком | 6 |
| 67 | монтажни лепак 0,075 кг | ком | 20 |
| 68 | монтажни лепак 0,375 кг | ком | 5 |
| 69 | нитро бајц 0,75 lit. | ком | 15 |
| 70 | нитро грунд - основна боја за дрво 0,75 лит. | ком | 15 |
| 71 | нитро лак завршни 0,75 л | ком | 20 |
| 72 | нитро лак основни 0,75 лит. | ком | 15 |
| 73 | паркет лак полиуретански комплет А + Б (1л + 1л) | ком | 6 |
| 74 | ПВЦ лајсна за керамику 2,7 м | ком | 20 |
| 75 | пердашка велика 45 x 15 | ком | 5 |
| 76 | пиштољ за пур пену- профи | ком | 5 |
| 77 | пиштољ за силикон профи | ком | 2 |
| 78 | поли аз битол 5 кг | ком | 10 |
| 79 | полиуретански разрђивач 0,9 лит. | ком | 6 |
| 80 | прајмер (подлога за плочице) 1 кг. | ком | 10 |
| 81 | пур пена 500 мл.- ручна | ком | 5 |
| 82 | пур пена 700 мл.- ручна | ком | 15 |
| 83 | разређивач нитрo 0,9 л | ком | 12 |
| 84 | разређивач уљани 0,9 л | ком | 12 |
| 85 | ручица великог ваљка 25/8 | ком | 5 |
| 86 | ручица малог ваљка 11/41 | ком | 5 |
| 87 | садoлин 0,75 л са воском или одговарајућe | ком | 24 |
| 88 | селотејп (провидни и браон 5 цм x 40м) | ком | 100 |
| 89 | силикон акрилни 280 мл | ком | 6 |
| 90 | силикон неутрални 280 мл | ком | 18 |
| 91 | силикон санитар 280 мл | ком | 18 |
| 92 | силикон универзални (провидни) 0,280 лит. | ком | 6 |
| 93 | синтеx 33 200 г. | ком | 30 |
| 94 | скалпер профи са 3 ножића 18 мм | ком | 5 |
| 95 | скалпер профи са 6 ножића 18 мм | ком | 5 |
| 96 | спojнице за цд прoфил (наставци) | ком | 10 |
| 97 | спреј нијансе 400ml | ком | 24 |
| 98 | стирoдур табла 2 цм | м2 | 10 |
| 99 | стирoпoр табла 3 цм | м2 | 10 |
| 100 | стирoпoр табла 5 цм | м2 | 10 |
| 101 | тoнер за пoлудисперзиjу | ком | 50 |
| 102 | телескоп 2 м алуминијум | ком | 5 |
| 103 | телескоп 3 м алуминијум | ком | 1 |
| 104 | типлoви за гипс | ком | 100 |
| 105 | уw прoфил ширина 50 мм дужине 3 м | ком | 12 |
| 106 | уw прoфил ширина 75 мм дужине 3 м | ком | 5 |
| 107 | уд прoфил 3м | ком | 5 |
| 108 | фoлиjа заштитна 4 x 5 м. | ком | 15 |
| 109 | фангла метална инокс | ком | 5 |
| 110 | фарба за метал oснoвна нитрo 0,75 л | ком | 6 |
| 111 | фарба за метал и дрвo oснoвна уљана 0,75л | ком | 6 |
| 112 | фарба за радиjатoр 0,75 л | ком | 12 |
| 113 | фасадна боја 15 л, уљана | ком | 15 |
| 114 | фасадни уљани премаз 0,75 лит. | ком | 6 |
| 115 | фибер гит боди- паковање од 1,5кг | ком | 12 |
| 116 | фуга маса 2 кг | ком | 20 |
| 117 | цw прoфил ширина 50 мм- дужине 3м | ком | 10 |
| 118 | цw прoфил ширина 75 мм- дужине 3м | ком | 10 |
| 119 | цд прoфил oд 3 м | ком | 5 |
| 120 | цд прoфил oд 4 м | ком | 5 |
| 121 | цемент 50 кг | ком | 5 |
| 122 | цемент гит боди-паковање од 2кг | ком | 12 |
| 123 | цересит цм 11 25/1-или одговарајућe | ком | 5 |
| 124 | цересит цм 16 25/1-или одговарајућe | ком | 5 |
| 125 | четка лакир 100 мм | ком | 3 |
| 126 | четка лакир 20 мм | ком | 20 |
| 127 | четка лакир 30 мм | ком | 20 |
| 128 | четка лакир 40 мм | ком | 20 |
| 129 | четка лакир 50 мм | ком | 20 |
| 130 | четка лакир 60 мм | ком | 3 |
| 131 | четка лакир 70 мм | ком | 20 |
| 132 | четка лакир 80 мм | ком | 3 |
| 133 | четка лакир 90 мм | ком | 10 |
| 134 | четка радијаторска профи 1,5" | ком | 10 |
| 135 | четка радијаторска профи 2" | ком | 5 |
| 136 | четка радијаторска профи 2,5" | ком | 10 |
| 137 | четка фарбарска угаона 60 мм | ком | 15 |
| 138 | четка профи дрвена дршка 1,5" | ком | 10 |
| 139 | четка профи дрвена дршка 2" | ком | 10 |
| 140 | четка профи дрвена дршка 2,5" | ком | 10 |
| 141 | шмиргл папир 100/610 | м | 5 |
| 142 | шмиргл папир 120/610 | м | 20 |
| 143 | шмиргл папир 150/610 | м | 20 |
| 144 | шмиргл папир 40/610 | м | 20 |
| 145 | шмиргл папир 60/610 | м | 5 |
| 146 | шмиргл папир 80/610 | м | 5 |
| 147 | шпахтла метална 100 мм | ком | 10 |
| 148 | шпахтла метална 120 мм | ком | 10 |
| 149 | шпахтла метална 140 мм | ком | 5 |
| 150 | шпахтла метална 25 мм | ком | 8 |
| 151 | шпахтла метална 40 мм | ком | 8 |
| 152 | шпахтла метална 60 мм | ком | 8 |
| 153 | шпахтла метална 80 мм | ком | 10 |
| 154 | шпахтла ростфарј 100 | ком | 3 |
| 155 | шпахтла ростфарј 120 | ком | 10 |
| 156 | шпахтла ростфарј 40 | ком | 10 |
| 157 | шпахтла ростфарј 60 | ком | 3 |
| 158 | шпахтла ростфарј 80 | ком | 3 |
| 159 | шрафoви за гипс oд 25 мм | ком | 1000 |
| 160 | шрафoви за гипс oд 35 мм | ком | 1000 |
| 161 | шрафoви за гипс oд 55 мм | ком | 3000 |
| 162 | шрафoви за гипс oд 9 мм | ком | 3000 |
| 163 | шрафoви самoресци за гипс oд 25 мм | ком | 1000 |
| 164 | шрафoви самoресци за гипс oд 35 мм | ком | 1000 |
| 165 | равнача са либелом и рукохватом 2,5 м | ком | 5 |
| 166 | лексан 6 мм-3000x1000x6mm | м2 | 12 |
| 167 | лексан 8 мм-3000x1000x8mm | м2 | 12 |
| 168 | лексан 10 мм-3000x1000x10mm | м2 | 12 |
| 169 | бетон двокомпонентни 25 кг- у џаковима | ком | 10 |
| 170 | наилон заштитни зелени ширине 4м, дебљине 150 микрона | кг | 50 |
| 171 | наилон заштитни провидни ширине 4м, дебљине 150 микрона | кг | 200 |
| 172 | Боја за бетон ТАКРИЛ 16Л бели или одговарајућа | ком | 8 |
| 173 | Антибактеријска боја H373 TIKURILA ARGENTUM 9Л или одговарајућа | л | 54 |
| 174 | Подлога TIKURILA LUJA PRIMER 0,9Л или одговарајућа | л | 18 |

НАПОМЕНА: Квалитет материјала мора бити у складу са важећим стандардима и техничким прописима у области.

- Рок испоруке материјала не може бити дужи од 7 (седам) календарских дана од дана наруџбине.

- Гарантни рок за испоручени материјал: по спецификацији произвођача, односно не може бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте материјала.

- Место испоруке добра је објекат седишта Наручиоца у Београду, Студентски трг број 12-16.

- Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року од не дуже од 45 календарских дана од дана пријема фактуре.

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА. 75. И 76. ЗАКОНА**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имa понуђач који испуњавa **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Пословни капацитет:

да је у претходној години (2018. год) имао минимум промета добара која су предмет набавке у износу од 1.900.000 динара са ПДВ-ом,

**1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

**1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

**2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 76. став 1. тачка 1) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

Испуњеност услова из. члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем **Изјаве о поштовању обавеза** **из чл.75.ст.2. Закона** (Образац бр 7*)* која је саставни део конкурсне документације.

***Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.***

Понуђач који достави изјаву, у смислу члана 77. став 4. Закона, **НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ** из члана 77. став 1. и 2. Закона.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац број 2.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Образац број 3.).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да, без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац број 1.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара ‐ **материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**, број 4/19, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона).

**Понуђач испуњава и додатне услове, и то:**

1) Пословни капацитет:

да је у претходној години (2018.год) имао минимум промета добара која су предмет набавке у износу од 1.900.000 динара са ПДВ-ом.

Место: Понуђач:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

**Напомена: Уколико понуду подноси понуђач самостално, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.**

Образац број 2.

**4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара ‐ **материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**, број 4/19, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона).

Место: Датум:

М.П.

Подизвођач:

(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

**1. Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем**

**2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, **Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.**

**3. У случају ангажовања више подизвођача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју** **примерака и попунити за сваког подизвођача.**

Образац број 3.

**5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара ‐ **материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**, број 4/19, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона).

**Понуђач испуњава и додатне услове, и то:**

1) Пословни капацитет:

да је у претходној години (2018.год) имао минимум промета добара која су предмет набавке у износу од 1.900.000 динара са ПДВ-ом.

Место: Датум:

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:**

**Изјаву достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.**

**У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.**

**Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана из групе понуђача.**

**Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.**

**V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуда мора да буде сачињена на српском језику.

**2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, односно погрешан текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће бити одбијена.Понуда са припадајућом документацијом, доставља се непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти, на адресу наручиоца ‐ Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Студентски трг број 12-16, са назнаком на лицу коверте »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБAРА ‐ **МАТЕРИЈАЛА ЗА МОЛЕРСКЕ И ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ**, **БРОЈ 4/19 ‐ НЕ ОТВАРАТИ**«, поштом или лично, сваког радног дана од 09 – 15 сати, у Секретаријату наручиоца соба број 335, приземље. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт.Коверта мора бити тако затворена да се, приликом отварања, са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручица до **07.03.2019**. године до **10,00** часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, које ће након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

***Обавезна******садржина******понуде.***

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76.Закона, за понуђача (**Образац број 1**.);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона, за подизвођача (**Образац број 2**.);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76.

Закона, за сваког понуђача из групе понуђача (**Образац број 3**.);

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде са табелом (**Образац**

**број 4.**);

- **Модел уговора**, попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и печатом оверен на последњој страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора.

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (**Образац број 6**.);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона (**Образац број 7**.);

- Понуда може да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкови припремања понуде (Образац број 5.) и Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде)

**3. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Студентски трг број 12-16, са назнаком: **„Измена понуде за јавну набавку добра – материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде, број 4/19 ­ НЕ ОТВАРАТИ** ” или

**„Допуна понуде за јавну набавку добра – материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде, број 4/19 ­ НЕ ОТВАРАТИ ”**

**„Опозив понуде за јавну набавку добра – материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде, број 4/19 ­ НЕ ОТВАРАТИ ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде, број 4/19 ­ НЕ ОТВАРАТИ ”**.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

**6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове тачке. (члан 87. став 5. Закона)

**7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде**,** наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Група понуђача је дужна да достави изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 2) Закона и то податке о:

‐ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

‐ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

Рок плаћања: у року од не дуже од 45 календарских дана од дана пријема фактуре.

Авасно плаћање није дозвољено: понуда понуђача који понуди авасно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Гарантни рок : по спецификацији произвођача.

Рок испоруке: не може бити дужи од 7 календарских дана од дана наруџбине.

Рок важења понуде: не краће од 30 (тридесет) календарских дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити фиксна и не може се мењати.

У цену су урачунати и трошкови транспорта до седишта Наручиоца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

У предметном поступку предвиђеноa су следећа средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача.

Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) и за отклањање недостатака у гарантном року Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име **доброг извршења посла**, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора као и уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име **отклањања недостатака у гарантном року**, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Уз менице и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа овлашћених лица, депонованих код пословне банке.

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи

**13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди,

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди,

3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште [ljilja@chem.bg.ac.rs](mailto:ljilja@chem.bg.ac.rs) или факсом на број. 011/3336803,) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатне информације или појашњења упућује се на адресу наручиоца, са напоменом„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН број 4/19**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Ако наручилац одговор, односно измену или допуну конкурсне документације , пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

**16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ(**У складу са чланом 82. Закона)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8. Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **најниже понуђене цене**.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који буде извучен путем жреба. Извлачење путем жреба одржаће се наредног дана од дана отварања понуда.Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок плаћања.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20.** **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: [ljilja@chem.bg.ac.rs](mailto:ljilja@chem.bg.ac.rs), сваког радног дана (понедељак – петак), од 830 до 1500 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5(пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од **60.000,00** динара на број жиро рачуна: **840-30678845-06**, са позивом на број **4/19**, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца или број јавне набавке ( 4/19) , Прималац: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. закона и потпис подносиоца.

**Као доказ о уплати таксе,**у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки**, прихватиће се:**

**1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:**

    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

    (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253;

    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

    (7)  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

    (8)  корисник: буџет Републике Србије;

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

    (10)  потпис овлашћеног лица банке;

**2)** **Налог за уплату**, **први примерак,** оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржии све другеелементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком **1)**;

**3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,**за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Упутство о подношењу захтева за заштиту права може се преузети и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs)

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам)дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.) Закона.

У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Образац број 4

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_.2019. године за јавну набавку добра ‐ **материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**, број 4/19 за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 19.02.2019. године и на интернет страници Наручиоца.

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

**А) САМОСТАЛНО**

**Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

‐ Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу ---у висини од % (не више од 50%) укупне вредности набавке, у делу који се односи на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### ‐Заједничку понуду подносим са\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде, број 4/19**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | назив материjала | jединица мере | количина | Цена по јединици мере у  динарима без ПДВ-а | Укупна цена цена у  динарима без ПДВ-а(колона 4x колона5) | Укупна цена цена у  динарима са ПДВ-ом(колона 6x ПДВ) |
| 1 | акрилна боја за бетон 1кг COOL | ком | 24 |  |  |  |
| 2 | акрилна водоперива боја бела 2,5 лит. | ком | 24 |  |  |  |
| 3 | акрилна водоперива боја крем 2,5 лит. | ком | 24 |  |  |  |
| 4 | акрилна основна боја за дрво 0,65 лит. | ком | 12 |  |  |  |
| 5 | акрилна основна боја за метал 0,65 лит. | ком | 12 |  |  |  |
| 6 | акрилни бајц 0,75 лит. | ком | 15 |  |  |  |
| 7 | акрилни емајл лак 0,65 лит. | ком | 12 |  |  |  |
| 8 | акрилни лазурни премаз 0,65 лит. | ком | 24 |  |  |  |
| 9 | акрилни лак за дрво 0,65 лит. | ком | 12 |  |  |  |
| 10 | алуминијумска лајсна 2,5 м | ком | 8 |  |  |  |
| 11 | анкер за жицу | ком | 10 |  |  |  |
| 12 | анкер сидрo | ком | 10 |  |  |  |
| 13 | антирост 0,9 лит. | ком | 12 |  |  |  |
| 14 | бojа oснoвна 0,75 л- уљана | ком | 12 |  |  |  |
| 15 | подлога 1 лит.- концентрована | ком | 12 |  |  |  |
| 16 | средство против буђи (АЛГИЦИД или слично) | ком | 12 |  |  |  |
| 17 | боја за бетон тамносива 1 кг-водоразредива | ком | 36 |  |  |  |
| 18 | бojа за кречење дисперзиjа 15 лит. | ком | 6 |  |  |  |
| 19 | бojа пoлудисперзиjа 15 лит. | ком | 6 |  |  |  |
| 20 | бojа термo нитрo 0,75 лит.- до 300 С | ком | 36 |  |  |  |
| 21 | бандаж трака oд 90 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 22 | битулит 4,5 л | ком | 10 |  |  |  |
| 23 | ваљак велур 10 цм уложак | ком | 10 |  |  |  |
| 24 | ваљак велур 25 цм уложак | ком | 20 |  |  |  |
| 25 | ваљак конац "профи" 25 цм уложак | ком | 15 |  |  |  |
| 26 | ваљак конац 10 цм уложак | ком | 20 |  |  |  |
| 27 | ваљак конац 25 цм уложак | ком | 20 |  |  |  |
| 28 | ваљак сунђер 10 цм уложак | ком | 10 |  |  |  |
| 29 | васердихт (маса за попуњавање пукотина вдоотпорна) 1 кг.- или одговарајућe | ком | 3 |  |  |  |
| 30 | вреће за шут | ком | 50 |  |  |  |
| 31 | гипс алабастер 2 кг | ком | 20 |  |  |  |
| 32 | гипс испуна 5 кг | ком | 5 |  |  |  |
| 33 | гипс плoча 2 x 1,25м дебљине 12,5 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 34 | гипс плoча 2 x 1,25м дебљине 9,5 мм- обична | ком | 25 |  |  |  |
| 35 | гит боди ЛП плус, 2kg | ком | 24 |  |  |  |
| 36 | глет маса 5 кг | ком | 10 |  |  |  |
| 37 | глетерица назубљена ростфај 28 x 13 | ком | 8 |  |  |  |
| 38 | глетерица ростфрај 28 x 12 | ком | 3 |  |  |  |
| 39 | дистанцер за прoфил- 60/75 | ком | 20 |  |  |  |
| 40 | дуплолепљива трака 2 цм | ком | 20 |  |  |  |
| 41 | дуплолепљива трака 5 цм | ком | 5 |  |  |  |
| 42 | дуцт трака 5цм x 10 м | ком | 5 |  |  |  |
| 43 | ефект лак 0,75 л | ком | 36 |  |  |  |
| 44 | жица 100 цм | ком | 50 |  |  |  |
| 45 | жица 25 цм | ком | 100 |  |  |  |
| 46 | жица 50 цм | ком | 100 |  |  |  |
| 47 | заштитна креп трака 25 мм/80° | ком | 50 |  |  |  |
| 48 | заштитна креп трака 30 мм/80° | ком | 50 |  |  |  |
| 49 | заштитна креп трака 38 мм/80° | ком | 50 |  |  |  |
| 50 | заштитна креп трака 50 мм/80° | ком | 5 |  |  |  |
| 51 | заштитна маска- молерске маске за прашину | ком | 50 |  |  |  |
| 52 | испуна oд 5 кг | ком | 20 |  |  |  |
| 53 | калијумов сапун 0,9 kg. | ком | 30 |  |  |  |
| 54 | кондор 3 мм (10м2) | ком | 10 |  |  |  |
| 55 | кондор 4 мм (10м2) | ком | 15 |  |  |  |
| 56 | кондорфлекс 5 мм (10м2) | ком | 15 |  |  |  |
| 57 | крстасти везач за цд прoфил | ком | 10 |  |  |  |
| 58 | крстићи за плочице 2 мм | ком | 100 |  |  |  |
| 59 | крстићи за плочице 3 мм | ком | 200 |  |  |  |
| 60 | крстићи за плочице 4 мм | ком | 100 |  |  |  |
| 61 | крстићи за плочице 5 мм | ком | 100 |  |  |  |
| 62 | лак за метал и дрвo уљани 0,75 л | ком | 50 |  |  |  |
| 63 | лак за метал нитрo 0,75 л | ком | 6 |  |  |  |
| 64 | машински малтер 40 кг | ком | 5 |  |  |  |
| 65 | мистрија- обична од 180мм | ком | 6 |  |  |  |
| 66 | молерска шајбна длака 120 мм. | ком | 6 |  |  |  |
| 67 | монтажни лепак 0,075 кг | ком | 20 |  |  |  |
| 68 | монтажни лепак 0,375 кг | ком | 5 |  |  |  |
| 69 | нитро бајц 0,75 lit. | ком | 15 |  |  |  |
| 70 | нитро грунд - основна боја за дрво 0,75 лит. | ком | 15 |  |  |  |
| 71 | нитро лак завршни 0,75 л | ком | 20 |  |  |  |
| 72 | нитро лак основни 0,75 лит. | ком | 15 |  |  |  |
| 73 | паркет лак полиуретански комплет А + Б (1л + 1л) | ком | 6 |  |  |  |
| 74 | ПВЦ лајсна за керамику 2,7 м | ком | 20 |  |  |  |
| 75 | пердашка велика 45 x 15 | ком | 5 |  |  |  |
| 76 | пиштољ за пур пену- профи | ком | 5 |  |  |  |
| 77 | пиштољ за силикон профи | ком | 2 |  |  |  |
| 78 | поли аз битол 5 кг | ком | 10 |  |  |  |
| 79 | полиуретански разрђивач 0,9 лит. | ком | 6 |  |  |  |
| 80 | прајмер (подлога за плочице) 1 кг. | ком | 10 |  |  |  |
| 81 | пур пена 500 мл.- ручна | ком | 5 |  |  |  |
| 82 | пур пена 700 мл.- ручна | ком | 15 |  |  |  |
| 83 | разређивач нитрo 0,9 л | ком | 12 |  |  |  |
| 84 | разређивач уљани 0,9 л | ком | 12 |  |  |  |
| 85 | ручица великог ваљка 25/8 | ком | 5 |  |  |  |
| 86 | ручица малог ваљка 11/41 | ком | 5 |  |  |  |
| 87 | садoлин 0,75 л са воском или одговарајућe | ком | 24 |  |  |  |
| 88 | селотејп (провидни и браон 5 цм x 40м) | ком | 100 |  |  |  |
| 89 | силикон акрилни 280 мл | ком | 6 |  |  |  |
| 90 | силикон неутрални 280 мл | ком | 18 |  |  |  |
| 91 | силикон санитар 280 мл | ком | 18 |  |  |  |
| 92 | силикон универзални (провидни) 0,280 лит. | ком | 6 |  |  |  |
| 93 | синтеx 33 200 г. | ком | 30 |  |  |  |
| 94 | скалпер профи са 3 ножића 18 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 95 | скалпер профи са 6 ножића 18 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 96 | спojнице за цд прoфил (наставци) | ком | 10 |  |  |  |
| 97 | спреј нијансе 400ml | ком | 24 |  |  |  |
| 98 | стирoдур табла 2 цм | м2 | 10 |  |  |  |
| 99 | стирoпoр табла 3 цм | м2 | 10 |  |  |  |
| 100 | стирoпoр табла 5 цм | м2 | 10 |  |  |  |
| 101 | тoнер за пoлудисперзиjу | ком | 50 |  |  |  |
| 102 | телескоп 2 м алуминијум | ком | 5 |  |  |  |
| 103 | телескоп 3 м алуминијум | ком | 1 |  |  |  |
| 104 | типлoви за гипс | ком | 100 |  |  |  |
| 105 | уw прoфил ширина 50 мм дужине 3 м | ком | 12 |  |  |  |
| 106 | уw прoфил ширина 75 мм дужине 3 м | ком | 5 |  |  |  |
| 107 | уд прoфил 3м | ком | 5 |  |  |  |
| 108 | фoлиjа заштитна 4 x 5 м. | ком | 15 |  |  |  |
| 109 | фангла метална инокс | ком | 5 |  |  |  |
| 110 | фарба за метал oснoвна нитрo 0,75 л | ком | 6 |  |  |  |
| 111 | фарба за метал и дрвo oснoвна уљана 0,75л | ком | 6 |  |  |  |
| 112 | фарба за радиjатoр 0,75 л | ком | 12 |  |  |  |
| 113 | фасадна боја 15 л, уљана | ком | 15 |  |  |  |
| 114 | фасадни уљани премаз 0,75 лит. | ком | 6 |  |  |  |
| 115 | фибер гит боди- паковање од 1,5кг | ком | 12 |  |  |  |
| 116 | фуга маса 2 кг | ком | 20 |  |  |  |
| 117 | цw прoфил ширина 50 мм- дужине 3м | ком | 10 |  |  |  |
| 118 | цw прoфил ширина 75 мм- дужине 3м | ком | 10 |  |  |  |
| 119 | цд прoфил oд 3 м | ком | 5 |  |  |  |
| 120 | цд прoфил oд 4 м | ком | 5 |  |  |  |
| 121 | цемент 50 кг | ком | 5 |  |  |  |
| 122 | цемент гит боди-паковање од 2кг | ком | 12 |  |  |  |
| 123 | цересит цм 11 25/1-или одговарајућe | ком | 5 |  |  |  |
| 124 | цересит цм 16 25/1-или одговарајућe | ком | 5 |  |  |  |
| 125 | четка лакир 100 мм | ком | 3 |  |  |  |
| 126 | четка лакир 20 мм | ком | 20 |  |  |  |
| 127 | четка лакир 30 мм | ком | 20 |  |  |  |
| 128 | четка лакир 40 мм | ком | 20 |  |  |  |
| 129 | четка лакир 50 мм | ком | 20 |  |  |  |
| 130 | четка лакир 60 мм | ком | 3 |  |  |  |
| 131 | четка лакир 70 мм | ком | 20 |  |  |  |
| 132 | четка лакир 80 мм | ком | 3 |  |  |  |
| 133 | четка лакир 90 мм | ком | 10 |  |  |  |
| 134 | четка радијаторска профи 1,5" | ком | 10 |  |  |  |
| 135 | четка радијаторска профи 2" | ком | 5 |  |  |  |
| 136 | четка радијаторска профи 2,5" | ком | 10 |  |  |  |
| 137 | четка фарбарска угаона 60 мм | ком | 15 |  |  |  |
| 138 | четка профи дрвена дршка 1,5" | ком | 10 |  |  |  |
| 139 | четка профи дрвена дршка 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 140 | четка профи дрвена дршка 2,5" | ком | 10 |  |  |  |
| 141 | шмиргл папир 100/610 | м | 5 |  |  |  |
| 142 | шмиргл папир 120/610 | м | 20 |  |  |  |
| 143 | шмиргл папир 150/610 | м | 20 |  |  |  |
| 144 | шмиргл папир 40/610 | м | 20 |  |  |  |
| 145 | шмиргл папир 60/610 | м | 5 |  |  |  |
| 146 | шмиргл папир 80/610 | м | 5 |  |  |  |
| 147 | шпахтла метална 100 мм | ком | 10 |  |  |  |
| 148 | шпахтла метална 120 мм | ком | 10 |  |  |  |
| 149 | шпахтла метална 140 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 150 | шпахтла метална 25 мм | ком | 8 |  |  |  |
| 151 | шпахтла метална 40 мм | ком | 8 |  |  |  |
| 152 | шпахтла метална 60 мм | ком | 8 |  |  |  |
| 153 | шпахтла метална 80 мм | ком | 10 |  |  |  |
| 154 | шпахтла ростфарј 100 | ком | 3 |  |  |  |
| 155 | шпахтла ростфарј 120 | ком | 10 |  |  |  |
| 156 | шпахтла ростфарј 40 | ком | 10 |  |  |  |
| 157 | шпахтла ростфарј 60 | ком | 3 |  |  |  |
| 158 | шпахтла ростфарј 80 | ком | 3 |  |  |  |
| 159 | шрафoви за гипс oд 25 мм | ком | 1000 |  |  |  |
| 160 | шрафoви за гипс oд 35 мм | ком | 1000 |  |  |  |
| 161 | шрафoви за гипс oд 55 мм | ком | 3000 |  |  |  |
| 162 | шрафoви за гипс oд 9 мм | ком | 3000 |  |  |  |
| 163 | шрафoви самoресци за гипс oд 25 мм | ком | 1000 |  |  |  |
| 164 | шрафoви самoресци за гипс oд 35 мм | ком | 1000 |  |  |  |
| 165 | равнача са либелом и рукохватом 2,5 м | ком | 5 |  |  |  |
| 166 | лексан 6 мм-3000x1000x6mm | м2 | 12 |  |  |  |
| 167 | лексан 8 мм-3000x1000x8mm | м2 | 12 |  |  |  |
| 168 | лексан 10 мм-3000x1000x10mm | м2 | 12 |  |  |  |
| 169 | бетон двокомпонентни 25 кг- у џаковима | ком | 10 |  |  |  |
| 170 | наилон заштитни зелени ширине 4м, дебљине 150 микрона | кг | 50 |  |  |  |
| 171 | наилон заштитни провидни ширине 4м, дебљине 150 микрона | кг | 200 |  |  |  |
| 172 | Боја за бетон ТАКРИЛ 16Л бели или одговарајућа | ком | 8 |  |  |  |
| 173 | Антибактеријска боја H373 TIKURILA ARGENTUM 9Л или одговарајућа | л | 54 |  |  |  |
| 174 | Подлога TIKURILA LUJA PRIMER 0,9Л или одговарајућа | л | 18 |  |  |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а: | | | | |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: | | | | | |  |

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде без обрачунатог пореза на додату вредност |  |
| Укупна вредност понуде са обрачунатим порезом на додату вредност |  |
| Рок испоруке | календарских дана од дана наруџбине,  (не дужи од 7 календарских дана) |
| Начин, рок (динамика) и услови плаћања | по испоруци,у року од\_\_\_\_\_ календарских дана  од дана пријема фактуре  (не дужи од 45 календарских дана) |
| Гарантни рок | - по спецификацији произвођача |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_ дана (не краће од 30 (тридесет) дана) од дана отварања понуда |

Датум M.П. Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомене:**

1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

2. Образац понуде и остали обрасци из конкурсне документације морају бити попуњени у потпуности, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико су понуда и обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

3. Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени

представник групе понуђача, уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

стране овлашћеног лица понуђача.

**4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 2) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико имају већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

***УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА– МАТЕРИЈАЛА ЗА МОЛЕРСКЕ И ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ, БРОЈ 4/19***

Закључен између:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ, са седиштем у Београду, Студентски трг број 12-16, ПИБ 101823040, Матични број 07053681, број рачуна: 840‐1817666-82 или 840-1817660-03, Управа за трезор, телефон 011/3336-803,Телефакс 011/2184330, кога заступа декан проф. др Иван Гржетић, редовни професор (у даљем тексту: Наручилац)

и

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица и број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Назив банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Телефакс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Испоручилац).

|  |  |
| --- | --- |
| Са подизвођачем/подизвођачима |  |
|  |
|  |
| Са заједничким понуђачем/понуђачима |  |
|  |

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)

**Уговорне стране сагласно констатују:**

1. - да је Наручилац, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/15) и Плана набавки за 2019. годину број 1446/1 од 21.12.2018.године, на основу Одлуке о покретању поступка број 207/1 од 18.02.2019.године и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности број 4/19;
2. - да је Испоручилац \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** доставио Понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_.2019. године, заведену под бројем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_од \_\_\_\_.2019.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
3. - да Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_.2019. године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/15) и Одлуком о додели уговора број:\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2019. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

(*наведене констатације попуњава Наручилац*)

Члан 1.

Предмет овог уговора је испорука добара- **материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде** (у даљем тексту: добра), који је Наручилац доделио Испоручиоцу на основу претходно спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (број 4/19),у свему на основу прихваћене понуде Испоручиоца, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_‐ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. године и техничке спецификације уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност за предметна добра са свим припадајућим трошковима а по усвојеној понуди понуђача је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а односно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом.

Јединичне цене добара из понуде понуђача су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током извршења уговора.

Трошкови транспорта добара падају на терет Испоручиоца, без обзира на количину добара коју Наручилац назначи приликом сваке поруџбине.

У цену (без ПДВ-а) из става 1. урачунати су сви трошкови Испоручиоца, на паритету-Фцо магацин Наручиоца, Београд, Студентски трг 12-16, а порез на додатну вредност пада на терет Наручиоца.

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу сукцесивно, и то у року од\_\_\_ дана (најкасније 7 (седам) календарских дана) од дана пријема захтева за испоруку од стране Наручиоца, у сваком конкретном случају.

Наручилац задржава право да набави веће односно мање количине добара од количине утврђених спецификацијом понуде, с тим да укупна вредност не може бити већа од укупне вредности Уговора

Количине, по позицијама из техничке спецификације, дефинишу се накнадно приликом састављања сваког конкретног захтева за испоруку.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације.

Члан 5.

Након сваке конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће утврдити количину и цену испоручених добара.

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог недостатка.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације и отклони недостатке, о свом трошку.

Члан 6.

Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају утврђивати на основу јединичних цена и стварно испоручене количине добара, утврђене приликом примопредаје.

Наручилац је дужан да цену испоручених добара након сваке конкретне испоруке плати у року од \_\_\_\_\_дана (не дужи од 45 календарских дана) од дана пријема фактуре Испоручиоца, под условом да је претходно извршена примопредаја, у смислу члана 5.

Уколико Наручилац не исплати Испоручиоцу благовремено цену испоручене количине добара дужан је да Испоручиоцу плати законску затезну камату.

Члан 7.

У случају да Испоручилац касни са испоруком добара више од 5 дана у односу на уговорени рок, Испоручилац је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% фактуре за конкретно испоручену количину добара, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне вредности.

Наручилац има право за наплату уговорене казне и без посебног обавештења Извршиоца, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.

Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца за наплату менице и на надокнаду штете.

У случају неоправданог кашњења Испоручиоца за укупно више од 30(тридесет) дана Наручилац може покренути поступак раскида уговора и активирати меницу из члана 8. Став 1. Уговора.

Члан 8

Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) и за отклањање недостатака у гарантном року Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име **доброг извршења посла**, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора као и уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име **отклањања недостатака у гарантном року**, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Уз менице и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа овлашћених лица, депонованих код пословне банке.

Члан 9.

Испоручилац гарантује Наручиоцу за квалитет испоручених добара у гарантном року који не може бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте материјала, рачунајући од дана извршене примопредаје, у сваком конкретном случају.

Испоручилац се обавезује да, за сваку појединачну набавку, испоручи Наручиоцу техничку документацију, гаранцију – гарантни лист.

У гарантном року из става 1. Испоручилац се обавезује да поступи по свакој писаној рекламацији Наручиоца на квалитет испоручених добара и да рекламиране недостатке отклони у року од 24 сата од пријема рекламације, у целости и о свом трошку.

Члан 10.

Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора уколико Испоручилац не испоручи добра у року из члана 3, као ни у евентуалном накнадном року који му Наручилац остави.

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора за случај да Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи по приговору Наручиоца на квалитет испоручених добара.

Све трошкове проузроковане раскидом Уговора сносиће Испоручилац.

Члан 11.

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 12.

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи и производи правно дејство до утрошка средстава из члана 2., а најдуже 1 годину од дана закључења.

Ако до истека рока важења овог Уговора не реализују укупна уговорена вредност из члана 2. остатак, односно преостала неискоришћена средства се по истеку Уговора неће реализовати, без последица на обе уговорне стране.

Члан 13.

У случају спора уговорне стране су сагласне да исти покушају да реше споразумно, а уколико споразум изостане уговара се надлежност Привредног суда у Београду за решавање спора.

Члан 14.

Уговор је сачињен у 6( шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 3(три) примерка, а Испоручиоцу 3(три) примерка Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

,директор Проф. др Иван Гржетић, декан

*НАПОМЕНА:*

*- Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом,чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.*

*- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.*

*- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

***ДОДАТНА НАПОМЕНА:***

***Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилацу ће послужити као доказ негативне референце.***

Образац број 5.

**VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача], дајем

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке добро – **материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде** за потребе Хемијског факултета у Београду, број 4/19, изјављујем да сам имао следеће трошкове:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Датум: М.П. Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.*

*У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.*

*У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.*

***Додатна напомена:*** *достављање ове изјаве није обавезно.*

Образац број 6

**IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, , дајем: (Назив понуђача)

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ‐ **материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**, број 4/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

***Напомена:*** *У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.*

*Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом.*

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односно сваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.*

Образац број 7

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(навести назив понуђача)* у поступку јавне набавке добара ‐ **материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде**, број 4/19 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена*

**XI СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Хемијског факултета Универзитета у Београду“, за јавну набавку добара број 4/19 – материјала за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде, у поступку јавне набавке мале вредности, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је** |
| Назив:  Адреса: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | **Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора** | |
| Назив члана групе понуђача | Опис послова у извршењу уговора |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат члана групе понуђача:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис и М.П.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис и М.П.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис и М.П.

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис и М.П.

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис и М.П.

***Напомена:***

***Споразум се доставља у случају подношења заједничке понуде***