Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za nauku

( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 2/15.

Pitanje:- Partija broj 24

Da li je prihvatljivo ponuditi normalni sud od 500ml sa šlifom 19/26 i PP čepom?

Odgovor:Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 25.

Da li je prihvatljivo ponuditi normalni sud od 250ml sa šlifom 14/23 i PP čepom?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 26.

Da li je prihvatljivo ponuditi normalni sud od 100ml sa šlifom 14/23 i PP čepom?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 27

Da li je prihvatljivo ponuditi normalni sud od 50ml sa šlifom 14/23 i PP čepom?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 28

Da li je prihvatljivo ponuditi normalni sud od 10 ml sa šlifom 10/19 i PP čepom?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 44.

Da li je prihvatljivo ponuditi silikonsko crevo unotrašnjeg prečnika 8mm i spoljašnjeg prečnika 12mm ?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 53.

Da li je prihvatljivo ponuditi stalak čiji je prečnik radnog mesta 20mm ?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

Pitanje:- Partija broj 54.

Da li je prihvatljivo ponuditi stalak čiji je prečnik 30mm  dimenzija 3x8 ?

Odgovor: Da prihvatljivo je.

У Београду, 16.03.2015.године.