Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za nauku

( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 2/15.

Pitanje:- Partija broj 56.

Da li birete treba da budu sa ravnom ili kosom slavinom i da li slavina treba da bude staklena ili teflonska ili je svejedno?

Odgovor :Svejedno je.

Pitanje:- Partija broj 57.

Da li birete treba da budu sa ravnom ili kosom slavinom i da li slavina treba da bude staklena ili teflonska ili je svejedno?

Odgovor :Svejedno je.

Pitanje:- Partija broj 46.

Da li je prihvatljivo ponuditi  konusnu kivetu željenih dimenzija bez stope?

Odgovor :Ne.

У Београду, 16.03.2015.године.