Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za nauku

( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 2/16.

Pitanje:- Partija broj 16.

Potrebna mi je informacija za karakteristike linera, tačnije da li je liner sa vunom ili bez, da li je splitless ili split, i da li je single taper ili straight?

Odgovor:Potrebno  je bez vune,splitless i single taper.

Pitanje:- Partija broj 17.

potrebna mi je informacija o materijalu septe, da li Vam je potrebna kombiacija PTFE/Silikon ili PTFE/butyl?

Odgovor:Potrebno je PTFE/butyl

Pitanje: U tenderskoj dokumentaciji, u uslovima za učešće u postupku javne nabavke je dato obrašnjenje da se priloži važeća dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti.

Pošto nama za obavljanje delatnosti nije potrebna  pomenta dozvola da li je dovoljno da priložimo samo Izjavu.

Odgovor:Ukoliko za dobra koja nudite nije potrebna ta dozvola moze samo izjava.

У Београду, 13.04.2016.године.