Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za nauku

( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 7/16.

Pitanje:- Partija broj 11.

Partija 11.  Levak kvantitativni   stakleni, 5 cm

Da li je prihvatljivo ponuditi levak precnika 4 cm ili 6 cm?

Odgovor:Mozete da ponudite levak kvantitativni stakleni 6cm.

Pitanje:- Partija broj 12.

Da li je prihvatljivo ponuditi boce  sa navojnim čepom gde je GL 45,D 56mm,H 100mm ,graduisane. S obzirom da reagens boce sa staklenim čepom koje ste naveli u Vašoj specifikaciji nisu graduisane i sa dimenzijama kao takvim ne postoje ni kod jednog proizvođača. Ukoliko nije prihvatljiv gore naveden predlog molim da nam navedite proizvođača i kataloški broj koji ste do sada koristili.

Odgovor:Možete da ponudite boce  sa navojnim čepom gde je GL 45,D 56mm,H 100mm ,graduisane

У Београду, 09.11.2016.године.